**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.123-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев) для обеспечения ими в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики | Единица измерения |
| 1. Наименование по КТРУ: Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Может иметь возможность применения инвалидами, получившими значительные ожоги покровов кожи. Противопролежневый матрац полиуретановый изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного полиуретана, не впитывающего запахи и позволяющего проводить санитарную обработку.Допустимая нагрузка (вес получателя) на изделие должна быть не менее 120 кг.Размер матраца: длина х ширина х высота - должна быть не менее 1900х850х80 мм.Матрац комплектуется съемным чехлом, который упрощает санобработку. Изделие уложено в индивидуальную упаковку. | штука |
| 2. Наименование по КТРУ:Матрас противопролежневый с гелевым наполнителемПо Приказу от 13.02.2018г. №86н: Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневые матрацы предназначены для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных элементов, заполненных гелевым составом. Матрац состоит из латекса или полиуретана и комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размер матраца должен быть: длина х ширина х высота - не менее 1900х850х65 мм. Допустимая нагрузка на изделие (вес получателя) должна быть не менее 120 кг. | штука |

**Требования к безопасности товара**

 Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям: Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска"; Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro"; Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия"; национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2023 "Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности"; национального стандарта РФ ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры"

**Требования к упаковке, маркировке, гарантийному сроку**

 Противопролежневые матрацы должны быть новыми (которые не были в употреблении), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

На упаковке должны быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка. Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект противопролежневого матраца входит само изделие с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, воздушный компрессор, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

 Противопролежневые матрацы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 05.03.2021 г. № 107н.

 **Гарантийный срок** составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

 **Место поставки**: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области право выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства Получателя, в пунктах выдачи).