**Техническое задание**

**Описание объекта закупки:**

 Поставка специальных средств при нарушениях функции выделения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и описание модификации  | Функциональные и технические характеристики | ОКПД 2 | Количество (шт.) |
| 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 гр**КТРУ****32.50.50.000-00000274** Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе – должна быть удобна, надежна и легка в применении. При наложении на кожу должна образовывать пленку, легко наноситься на кожу и не прилипать к рукам. Паста должна защищать кожу вокруг стомы от воздействий выделений, абсорбировать влагу, оставляя кожу вокруг стомы сухой, должна обеспечивать герметичное крепление калоприемника на коже. При замене калоприемника отстает от кожи вместе с калоприемником.Паста в тубах, весом не менее 60г. | 32.50.50.190 | **795** |
| 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 гр**КТРУ****32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая** | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть удобна, надежна и легка в применении. При наложении на кожу должна образовывать пленку, легко наноситься на кожу и не прилипать к рукам. Паста должна защищать кожу вокруг стомы от воздействий выделений, абсорбировать влагу, оставляя кожу вокруг стомы сухой, должна обеспечивать герметичное крепление калоприемника на коже. При замене калоприемника отстает от кожи вместе с калоприемником.Паста в полосках, весом не менее 60г. представлена в упаковках | 32.50.50.190 | **105** |
| 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 гр**КТРУ****32.50.50.000-00000274** Повязка перистомная/околораневая | Пудра абсорбирующая предназначена для использования на коже в перистомальной области. Пудра должна обладать влагопоглощающими свойствами, должна поглощать экссудат и выделения. Пудра должна сохранять перистомальную область сухой и уменьшать раздражение кожи. Пудра не должна препятствовать приклеиванию пластин. Объем пудры (порошка) абсорбирующей в тубе должен быть не менее 25 г. | 32.50.50.190 | **420** |
| 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл**КТРУ****32.50.50.000-00000274** Повязка перистомная/околораневая | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство должно образовывать защитную пленку на коже вокруг стомы, предохранять кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Пленка не должна растворяться в воде. Объем защитной пленки во флаконе должен быть не менее 50 мл | 32.50.50.190 | **630** |
| 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт**КТРУ****32.50.50.000-00000274** Повязка перистомная/околораневая | Защитная пленка в форме салфеток должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями, каловыми массами, мочой, предохраняет кожу при удалении адгезива, не должен растворяться в воде. Не менее 30 шт. в упаковке | 32.50.50.190 | **25950** |

 Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

 В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

 Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

 Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

 Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

 Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

 Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация».

**Обеспечение.**

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 1 (один) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

**Требования к гарантийному сроку.**

Каждый товар должен быть упакован индивидуально. На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара. Срок годности на Товар не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю.

**Условия и сроки поставки.**

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

 В срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания контракта. Срок поставки Товара до получателей: от даты получения от заказчика реестра получателей до 30.10.2024 года.

Поставка товара Получателем не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 15.11.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Источник финансирования – средства федерального бюджета, выделенные заказчику на 2024 год в соответствии с действующим законодательством.

**Код бюджетной классификации 79710030440139570323.**