Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению сложной ортопедической обувью в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональные характеристики изделия | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей – инвалидов) (пара). | 32.50.22.153 | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. Требования к используемым материалам - устойчивость к воздействию физиологической жидкости (пота), устойчивость к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур, атмосферные осадки, вода). | 70 | Пара (2 шт.) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей –инвалидов) (пара). | 32.50.22.153 | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. Требования к используемым материалам - устойчивость к воздействию физиологической жидкости (пота), устойчивость к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур, атмосферные осадки, вода). | 16 | Пара (2 шт.) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара). | 32.50.22.154 | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. Требования к используемым материалам - устойчивость к воздействию физиологической жидкости (пота), устойчивость к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур, атмосферные осадки, вода). | 14 | Пара (2 шт.) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей –инвалидов) (пара). | 32.50.22.153 | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. Требования к используемым материалам - устойчивость к воздействию физиологической жидкости (пота), устойчивость к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур, атмосферные осадки, вода). | 18 | Пара (2 шт.) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара). | 32.50.22.154 | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. Требования к используемым материалам - устойчивость к воздействию физиологической жидкости (пота), устойчивость к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур, атмосферные осадки, вода). | 16 | Пара (2 шт.) |
| Итого: |  |  | 134 |  |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.