**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению (ортопедических брюк)**

**социального обеспечения граждан в 2024 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Изделия** | **Наименование и описание функциональных и технических характеристик\*** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед. руб.** | **Начальная стоимость, руб.** |
| 12-01-02 Ортопедические брюки | **КТРУ 14.12.30.170-00000002 – Ортопедические брюки**  Ортопедические брюки должны обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры Получателя для окружающих. Ортопедические брюки должны учитывать индивидуальные анатомо-функциональные особенности и компенсаторные возможности Получателя и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и облегчения действий лиц и обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры.  Ортопедические брюки должны быть изготовлены из натуральных тканей, состоять из заготовки и подкладки текстильной летней, утепленной зимней.  Задняя и передняя части брюк должны быть скреплены наглухо швом сзади, застежка спереди на молнии, низ брюк должен быть зашит наглухо тачным швом по желанию Получателя. | 225 | 6 284,88 | 1 414 098,00 |
|  | **ИТОГО:** | 225 | 6 284,88 | 1 414 098,00 |

\*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

**Требования к качеству и безопасности техническим и функциональным**

**характеристикам работ:**

Ортопедические брюки (далее - Изделия) должны обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры Получателей для окружающих. Изделия должны учитывать индивидуальные анатомо-функциональные особенности и компенсаторные возможности Получателей и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.

Изделия должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и облегчения действий Получателей и обеспечивают незаметность анатомических особенностей их фигуры.

Изделие должно соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

Изделие должно быть изготовлено по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.

Изделия должно отвечать следующим функциональным и техническим характеристикам:

- изготовлено из воздухонепроницаемой, гидроскопической, из полунатуральных тканей, устойчивых к воздействию растворителей при химчистке и травмобезопасных при носке.

- состоять из заготовки, подкладки текстильной летней и утепленной зимней;

- задняя и передняя части брюк скреплены наглухо швом сзади, застежка спереди на молнии, низ брюк зашит наглухо стачным швом по желанию получателя;

- изделие не должно терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока.

- подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкие.

При выдаче готового изделия получателю должна предоставляться инструкция по эксплуатации, выданная ее изготовителем, изделие должно быть готовое к эксплуатации.

Текущее обслуживание изделия должно производится Получателями в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

1. Материалы, применяемые при изготовлении Изделия не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей Получателя и должны быть разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

**Требования к упаковке и маркировке Изделия:**

Упаковка Изделия должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Декларации о соответствии на поставляемый товар должна предоставляться.

На Изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая товарный вид изделия в соответствии с ГОСТом 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества**

**выполнения работ:**

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи Изделия Получателю (представителю Получателя) имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок на Изделия, являющиеся результатом работ, устанавливается со дня выдачи Изделия и его продолжительность должна составлять не менее 40 (сорок) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем. В период гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или замену за счет собственных средств.

Срок дополнительной гарантии качества Изделия не может превышать срока службы Изделия.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ:**

Исполнитель обязан:

- предоставить получателю права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Исполнителя или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи товара Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для получателей объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей Изделий организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения Изделий;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков получателям из реестра получателей Изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Изделий, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю.

**Место выполнения работ:**

Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя по заказам получателей, при наличии направлений, выданных Заказчиком.

Место приема заказов, примерки и выдачи Изделий – г. Владивосток, Приморский край.

**Сроки (периоды) выполнения работ:**

До **25 ноября 2024 года** - должно быть изготовлено 100% изделий со дня получения от Заказчика Заявки по форме «списка получателей».