**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки:** поставка в 2025 году противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения инвалидов.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Противопролежневые матрацы и подушки - изделия, которые снимают давление с проблемных зон равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности матраца и подушки. Должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение. Материалы, из которых изготовлены противопролежневые матрацы и подушки не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации и должны иметь возможность осуществления пользователем гигиенической обработки изделия. Поверхности должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала, ткани, обеспечивающей циркуляцию воздуха, иметь нескользящую поверхность.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения ФС по надзору здравоохранения (если товар является медицинским изделием).

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4) «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»; ГОСТ Р 51633-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования»; ГОСТ Р 50267.0-92 «Государственный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»; ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам»; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»; ГОСТ 30324.0.4-2002 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам»; ГОСТ IEC 60601-2-35-2022 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские электрические. Часть 2-35. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к нагревательным изделиям, применяющим одеяла, подушки и матрацы для обогрева в медицинских целях»; ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»; ГОСТ Р 57769-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

Каждый товар должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару, предохраняющую его от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

 Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Количество всего 315 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функций и технических характеристик | Количество (шт.) |
| Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериалаНаименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86нПротивопролежневый матрац полиуретановыйКОЗ 01.28.10.01.01КТРУ22.19.71.190-00000006 | Матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Матрац противопролежневый непульсирующий состоит из 3-х формообразующих секций. Матрац выполнен 100 % из специального вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре и форме тела (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела пациента (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*Оптимальная вентиляция между ячейками позволяет избежать скопления жидкости, способствует эффективной вентиляции и осушению влаги (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*Противопролежневый матрац имеет чехол из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*Вес матраца не менее 8 кг *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии не менее 1950 мм (длина) х 800 мм (ширина) х 80 мм (высота) *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*В комплект к противопролежневому матрацу входит паспорт с гарантийным талоном (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Изделие имеет заводскую этикетку (шильдик), расположенную непосредственно на изделии и включает следующую информацию о поставляемом изделии: номер модели, серийный номер, допустимую нагрузку, дату производства (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*  | 210 |
| Матрас противопролежневый с гелевым наполнителемНаименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86нПротивопролежневый матрац гелевыйКОЗ 01.28.10.01.02КТРУ22.19.71.190-00000005 | Противопролежневый матрац гелевый предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Наполняемость внутреннего объема противопролежневого матраца: гель (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*Матрац противопролежневый состоит из трех формообразующих секций, изготовленных с применением натурального латекса и комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Допустимая нагрузка не менее 120 кг *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*Вес матраца не менее 35 кг *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии не менее 1950 мм (длина) х 800 мм (ширина) х 70 мм (высота) *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).* В комплект поставки входит: противопролежневый матрац, влагонепроницаемый чехол, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Изделие имеет заводскую этикетку (шильдик), расположенную непосредственно на изделии и включает следующую информацию о поставляемом изделии: номер модели, серийный номер, допустимую нагрузку, дату производства (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*  | 70 |
| Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериалаНаименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86нПротивопролежневая подушка полиуретановаяКОЗ 01.28.10.02.01КТРУ22.19.71.190-00000003 | Противопролежневые подушки обеспечивают комфорт и устойчивое положение для пользователей, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружают поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – вязкоэластичный упругий пенополиуретан (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).* Допустимая нагрузка на изделие не менее 110 кг *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).* Размеры изделия не менее 400х400х40 мм и не более 500х500х50 мм *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*Подушка поставляется в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, паспортом с гарантийным талоном (*значение характеристики не может изменяться участником закупки).*  | 35 |

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние указанные заказчиком значения характеристики.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде".

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составлять на противопролежневые матрацы и подушки не менее 3 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 апреля 2025 года.

Поставка осуществляется по месту жительства получателя, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.