Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку технических средств реабилитации – кресел-стульев с санитарным оснащением в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

Общие требования к техническим характеристиками безопасности кресел-стульев с санитарным оснащением

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Металлические части кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны выдерживать неоднократную дезинфекцию. Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры необходимые меры предосторожности должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

На кресла-стулья предъявляются регистрационные удостоверения.

Требование к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке товара

Эксплуатационная документация должна включать инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя кресла-стула с санитарным оснащением, по которому пользователь может обратиться при необходимости. Если прочность и долговечность кресла-стула с санитарным оснащением зависят от массы тела пользователя, то инструкция (руководство) по эксплуатации и этикетки (ярлыки) должны регламентировать массу тела в качестве лимитирующей величины при использовании TCP.

Маркировка должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя; наименование или обозначения типа (вида модели) изделия, номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя при необходимости;

- год изготовления (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к месту, срокам и условиям поставки

Срок поставки: до 02.09.2025.

Срок действия контракта: до 30.09.2025

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара.

Общее количество: 465 шт.

| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при самообслуживании и уходе за инвалидами с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - двумя парами малых цельнолитых колёс. - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником; - стояночными тормозами. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением переносной (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пользователя при отправлении естественных надобностей. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - вставными опорами с наконечниками с регулировкой по высоте; - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг | 350 |
| 23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП должны быть предназначены для использования инвалидами и больными с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющее производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция должна быть разборная. Конструкция кресла-стула должна предусматривать: -устройство для фиксации (поддержки) головы; -устройство для фиксации (поддержки) тела; - сиденье из ПВХ с гигиеническим отверстием; - съемное санитарное устройство, с крышкой; - съемные подлокотники, регулируемые по высоте; - руководство по эксплуатации. Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 130 кг включительно; - вес кресло – стула не более 30 кг; - поставка должна включать кресла-стулья не менее шести типоразмеров при ширине сидений: 30 +/-1 см, 35 +/-1 см, 40 +/-1 см, 45 +/-1 см, 50 +/-1 см, 55 +/-1 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). | 15 |
|  |  | Итого: | 465 |