**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ПОИ - ортопедических брюк в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

**2. Место выполнение Работ:** по месту изготовления Изделия на территории Российской Федерации.

Снятие мерок, примерка и выдача ортопедических брюк осуществляется в специализированном помещении на территории г. Тюмени Тюменской области либо по месту жительства Получателя.

Способ выдачи Изделий определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Изделий.

Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Тюменской области.

Поставщик согласовывает с Получателем способ, место и время поставки Товара не позднее, чем за 1 календарный день.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие помещений, в которых производится прием Получателей (в том числе снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий), требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. Выполнение Работ должно быть осуществлено для граждан льготной категории, проживающих на территории юга Тюменской области.

Помещения пунктов выдачи должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**3. Сроки выполнения Работ:** с даты заключения государственного Контракта до **01 ноября 2025 года (включительно).**

Срок выполнения Работ по изготовлению ортопедических брюк для обеспечения Получателя техническим средством реабилитации (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя, не может превышать 60 дней с даты получения Исполнителем реестра Получателей от Заказчика.

**4. Требования к техническим и функциональным характеристикам Работ:** ортопедические брюки – специальная одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных особенностей и потребностей получателей, использующих кресла-коляски, для обеспечения их самообслуживания, а также облегчения действий обслуживающих лиц. Ортопедические брюки должны быть универсальными, подходить как для мужчин, так и для женщин. Брюки должны быть предназначены для защиты от воздействия климатических факторов внешней среды (ветер, осадки, низкие температуры) при использовании вне помещения людьми с врожденными или ампутационными дефектами, или заболеваниями нижних конечностей, с нарушениями функций выделения, не препятствовать управлению и пользованию другими техническими средствами реабилитации, а также обеспечивать незатрудненный допуск к местам регулировки и обслуживания.

Обеспечение брюками должно осуществляться по индивидуальному подбору данных средств в соответствии с физиологическим параметрами и потребностями Получателей в рамках рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

Обеспечение Получателей ортопедическими брюками (далее - брюки) должно включать в себя выполнение работ по изготовлению, выдачу гражданам с учетом индивидуального подбора, а также их гарантийное и пост-гарантийное обслуживание.

**5. Требования к качеству Работ:** ортопедические брюки должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 54408-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Одежда должна изготавливаться как на типовые, так и на нестандартные фигуры в виде готового изделия или полуфабриката с последующей подгонкой по фигуре пользователя. Подгонка одежды по фигуре должна осуществляется в соответствии с требованиями технического описания модели. Одежда по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответстввовать индивидуальным особенностям пользователя.

Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.

Одежда должна включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей.

Срок пользования изделиями утвержден приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок пользования ортопедическими брюками не менее 1 года.

**6. Требования к безопасности:** при использовании брюк по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды, также использование брюк не должно причинять вред имуществу потребителя при их эксплуатации.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления брюк должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом получателя, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.

**7. Требования к маркировке:** на каждое Изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

На каждое Изделие должны быть нанесены четкие и несмываемые надписи, содержащие следующую информацию: размер в соответствии с физиологическим параметрами и потребностями пользователя, наименование и адрес фирмы-изготовителя, месяц и год изготовления.

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, воздействия механических и климатических факторов, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению и хранению изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для упаковывания Изделий должна применяться потребительская тара (индивидуальная).

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку.

**8. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества Работ:** Исполнитель должен гарантировать, что результаты Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок должен составлять не менее 40 дней с даты подписания Исполнителем и Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия, обеспечение которыми осуществляется, являются новыми (изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

Исполнитель передает с Изделием гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Изделии, информирует Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания.

В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Изделия. В случае обнаружения получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем (подрядчиком) должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки Изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж. Производить гарантийный ремонт или замену Изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем обеспечивается гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществляется замена Изделия на аналогичное Изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Изделия производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Изделия не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Тюменской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Обеспечение возможности устранения недостатков (дефектов) Изделия, выявленных в течение гарантийного срока, при обеспечении ортопедическими брюками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги, ОКПД2/ Код КТРУ/КОЗ | Наименование, номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда РФ №86н | Технические характеристики товара | Количество, шт. | Срок выполнения работ | Срок гарантии |
|  | ОКПД 2 14.12.30.170  Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, профилактические костюмы) специальная  КТРУ  14.12.30.170-0000002  Ортопедические брюки  КОЗ  03.28.12.01.02 | Ортопедические брюки  12-01-02 | Ортопедические брюки должны подбираться по индивидуальным размерам Получателя\*, с учетом его анатомо-функциональных особенностей.  Ортопедические брюки должны быть предназначены для сидения в креслах-колясках людей с ограниченными возможностями движения за счет специальной технологии и конструкции кроя.  Брюки должны быть свободны в области талии и бедер, иметь завышенную спинку для защиты спины, передняя часть брюк должна быть откидная на замках, вшитых в боковые швы, которые должны быть смещены в сторону передней части для удобства пользования туалетом, смены подгузников, должна быть расширенная пройма для возможности использования подгузников, выточки в области колен для комфортного сидения.  В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии, для обеспечения раскрываемости брючины и удобство надевания.  Пояс брюк должен быть на эластичной ленте, застегиваться с двух сторон по боковым швам над молниями на пуговицу, брючный крючок.  Над уровнем колена должны быть расположены накладные застегивающиеся карманы.  Для надежной фиксации на теле человека должны иметься две регулируемые лямки.  Верх брюк должен быть изготовлен из натуральных материалов, обеспечивающих защиту от дождя, грязи, подкладка должны быть изготовлена из вискозы.  В комплект поставки должен входить:  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 250 | не более 60 дней с даты получения Исполнителем реестра Получателей от Заказчика | не менее 40 дней |
| ИТОГО: | | | | 250 |  |  |

\* Показатель не изменяется в зависимости от индивидуальной потребности Получателей и в соответствии с рекомендациями Индивидуальной программы реабилитации/Индивидуальной программы реабилитации абилитации.

В соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данные значения показателей не изменяются.