- Приложение№1 Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги КТРУ | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-01-01-2 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом Назначение: Мобильное устройство, предназначенное для восстановления способности инвалидов с нарушениями слуха к общению, ориентации. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Телефонное устройство имеет: Поддерживаемые стандарты: -GSM 900/1800/1900 МГц; 4G/LTE интернет -Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) -Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка. -Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке -Возможность автоматического поворота экрана (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Встроенные функции: -Виброзвонок, -Видеокамера с автофокусом -Вспышка/подсветка -Голосовое управление -Датчик приближения -Распознавание речи -Русифицированное меню -Русский синтезатор речи -Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Дополнительные характеристики 1: -Наличие сенсорного экрана -Наличие слота для установки карты памяти -Наличие зарядного устройства (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Количество ядер процессора: ≥ 8 шт. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Объем оперативной памяти: ≥4 и <8 Гбайт (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Дополнительные характеристики 2: Тип корпуса классический (моноблок) Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга; Наличие возможности поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Дополнительные характеристики 3: Наличие диагонали дисплея не менее 5,5 дюйма (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Объем встроенной памяти не менее 32 Гб (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Число пикселей основной видеокамеры не менее 12 Мпикс (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Число пикселей фронтальной видеокамеры не менее 5 Мпикс (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Ёмкость аккумуляторной батареи Не менее 3000 mAh (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 26.30.22.110/26.30.22.110-00000001 | шт | 200 |

Необходимость установления дополнительных характеристик обусловлена обязательством обеспечить социальную реабилитацию получателя технического средства реабилитации исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Телефонное устройство предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию и вывода в текстовом формате.

Устройства отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 59552-2021 Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. Общие требования

Требования к маркировке и упаковке

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.