Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона  в электронной форме

- Техническое задание

| № п/п | * Наименование ТСР | Описание изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю голени. |
| 2 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю голени. |
| 3 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю бедра. |
| 4 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю бедра. |
| 5 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с текстильным покрытием или без него; с вакуумным или дистальным креплением. Используется на культю голени. |
| 6 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с текстильным покрытием или без него, либо с мембраной; с вакуумным или дистальным креплением. Используется на культю бедра. |
| 7 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю голени. |
| 8 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю голени. |
| 9 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю бедра. |
| 10 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю бедра. |
| 11 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с текстильным покрытием или без него; с вакуумным или дистальным креплением. Используется на культю голени. |
| 12 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с текстильным покрытием или без него, либо с мембраной; с вакуумным или дистальным креплением. Используется на культю бедра. |
|  |  | Итого: |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Классификация чехлов на нижние конечности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Чехлы на нижние конечности должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 52770-2023  «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия" .

Чехлы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателей, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполняемые работы по обеспечению получателей на производстве чехлами на нижние конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с ними, в целях восстановления или компенсации ограничений жизнедеятельности и предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу изделий.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления чехлов на нижние конечности, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователей с которыми контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Чехлы на нижние конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Чехлы на нижние конечности должны быть устойчивыми к воздействию физиологической жидкости.

Упаковка чехлов на нижние конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование и хранение чехлов на нижние конечности проводится в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Исполнитель гарантирует качество и безопасность изготавливаемых Изделий, указанном в Приложении № 1, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок на чехлы на культю голени и бедра хлопчатобумажные и шерстяные – не менее 3 месяцев, на чехлы на культю голени и бедра из полимерного материала (силиконовые) – не менее 1 года, на чехлы на культю предплечья хлопчатобумажные – не менее 6 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя).  Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению чехлами на протезы нижних конечностей должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства получателя.

Срок выполнения работ со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, но не позднее 31.10.2025 года. Срок изготовления чехлов – не более 10 (десяти) календарных дней с даты принятия направления от Получателя.