Приложение 3
к Извещению электронного аукциона

**Техническое задание на поставку**

**электронного стационарного видеоувеличителя**

 **в целях социального обеспечения граждан на 2025 год**

**Наименование товара**

 Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) для коррекции слабовидения способствует частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

 Срок службы ЭСВУ устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

**Требования к качеству товара**

 Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должно отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

 Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны изготавливаться в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требованию».

**Требования к безопасности товара**

 Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения должно отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»), а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

 Классификация технических средств реабилитации (специальных устройств для чтения «говорящих книг» - звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратур, а также для оптической коррекции слабовидения – средств электронно-оптических) людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Требования к функциональным характеристикам товара**

 Электронно-оптическое средство имеют преимущества перед традиционными оптическим изделием посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя на экран увеличенного размера, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

**Требование к маркировке, упаковке и транспортировке товара**

 На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, должна не нарушать покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**Требование к поставленному товару**

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранении) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

**электронного стационарного видеоувеличителя**

 Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

 Обязательное наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

 Обязательное указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки.**

 Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 29.08.2025г.) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

 Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в Календарном плане.

 **Срок действия государственного контракта до 30.09.2025г.**

**Порядок формирования цены контракта**

 Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ)** **13-01-03** | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Видео-увеличительКТРУ 28.99.39.190-00000283 | шт | 10 |
| Тип | Стационарный |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 50 |
| Наличие экрана | да |
| Размер диагонали экрана (Дюйм 25,4 мм) | ≥ 24 и < 26 дюймов  |
| Наличие дополнительных функций | АвтофокусСтоп кадр |
| Возможность регулировки | Положение экранаЯркость изображения |
| Количество цветовых режимов | ≥ 20 |
| Цветная HD камера | Да |
| Наличие кнопок управления | Да |
| В комплект поставки входит | Электронный стационарный видеоувеличитель; Сетевой адаптер;Руководство по эксплуатации; Паспорт изделия с гарантийным талоном, дающим право на бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока эксплуатации с указанием адресов специализированных ремонтных мастерских;Упаковочная коробка. |
| ИТОГ |  | шт | 10 |

 *Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.*

*Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ*

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год | Количество (шт.) |
| 1 | (13-01-03) Электронный стационарный видеоувеличитель | В течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 10 |
|  | **ИТОГО** |  | **10** |