Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| наименование изделия шифр | функциональные характеристики изделия | единица измерения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания (тип 1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 2) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: Влагозащитный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Отделочные косметические элементы отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 3) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 4) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 5) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 6) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 7) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 8) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 9) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 10) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан. Индивидуальное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 11) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 12) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 13) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 14) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 15) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 16) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 17) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая, разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 18) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 19) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 20) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке