| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой и жесткой фиксации, реклинаторов-корректоров осанки, головодержателей полужесткой фиксации |
| Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| Объем закупки | 377 |
| Единицы измерения | шт. |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 30.09.2024 года. Работы выполняются в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя на территории г. Саратова и Саратовской области (снятие мерок, индивидуальных слепков, изготовление изделий, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия). При необходимости по заявке Получателя – снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области, либо в пунктах приема получателей, расположенных на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателей, изготовление изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделиями, передачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя и направления Заказчика. - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Исполнителя. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя |
| Порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке при предоставлении Акта приема-передачи Изделия и счета. |
| Размер обеспечения исполнения контракта (при наличии) | 15 % от НМЦК |
| Предполагаемый срок размещения извещения об осуществлении закупки | Апрель 2024 г. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации, на нижне-грудной и поясничный отдел позвоночника изготовлен по индивидуальным размерам из эластичных материалов с ребрами жесткости, крепление с использованием контактной ленты | 350 |
| Корсет жесткой фиксации | Корсет жесткой фиксации, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку; материал гильзы, термопласт, слоистый пластик на основе литьевых смол, листового полиэтилена, с вкладышем из вспененного материала. Крепление передней шнуровкой или застежкой типа «велькро». Корсет постоянный. | 10 |
| Реклинатор-корректор осанки | Реклинатор-корректор осанки применяется для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и нарушений осанки у детей и взрослых. Изготовлен из эластичных тканей. Изготовление индивидуальное по замерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 6 |
| Головодержатель полужесткой фиксации | Ортопедическое изделие на шейный отдел позвоночника с гильзой из листовых полимерных материалов низкой плотности или из вспененного материала без жестких вставок. Головодержатель полужесткой фиксации на шейный отдел позвоночника предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Изготовление индивидуальное по замерам. | 11 |

Требования к качеству товара.

Готовое изделие должно соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59438-2021 «Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели. Классификация, технические требования и методы контроля».

Требования к техническим характеристикам

- Материалы, из которых изготовлены Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель должен гарантировать, что Изделие является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- Гарантийный срок на Изделия должен составлять:

- на корсеты полужесткой фиксации, реклинаторы, головодержатели - не менее 2 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем;

- на корсеты жесткой фиксации - не менее 7 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель обязан обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделия или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.