Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - телефонных устройств для обеспечения ими

в 2025 году

| №п/п | Наименование товара, код ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 26.30.22.110-00000001 19-01-01-2 | Тип корпуса должен быть классический моноблок. Корпус должен быть цельный, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга. Стандарт применения GSM должен быть 900/1800/1900 МГц Должна быть поддержка стандарта 4G/LTE интернет Должна быть Wi-Fi точка доступа Должна быть возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка Должно быть голосовое управление Должно быть распознавание речи Должен быть русский синтезатор речи Клавиатура с алфавитом должна быть на русском языке Должна быть система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник Должен быть автофокус видеокамеры Должна быть встроенная вспышка видеокамеры/подсветка Должен быть датчик приближения Должен быть автоматический поворот экрана (акселерометр) Должен быть виброзвонок Должна быть возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) Должно быть русифицированное меню Должен быть слот для установки карты памяти Должно быть зарядное устройство для заряда аккумулятора | 180 |
|  |  | Диагональ дисплея должна быть не менее 5,5 дюйма Количество ядер процессора должно быть не менее 8 ядер. Объем оперативной памяти должен быть не менее 4 Гб. Объем встроенной памяти должен быть не менее 32 Гб. видеокамера должна быть не менее 12 Мпикс. Фронтальная видеокамера должна быть не менее 5 Мпикс. Ёмкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 3000 mAh. Сенсорный экран должен быть: IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED. |  |
|  |  | Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». |  |
| Итого: |  |  | 180 |

Количество – 180 шт.

Требования к упаковке, маркировке, транспортировке товара.

Телефонное устройство должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом телефонном устройстве должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Наименование и обозначение технического средства (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, наименование и наименование страны, где изготовлено изделие должны быть указаны в прилагаемых к техническому средству эксплуатационных документах. Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на устройство в доступном для осмотра месте. ТР ТС 004/2011 (П.3, ст.5)

Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и на государственном языке государств -членов Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов Таможенного союза. ТР ТС 004/2011 (П.5, ст.5)

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации телефонного устройства 24 месяца с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика). Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара Получателю осуществляется силами и за счет Поставщика или силами Получателя с последующей компенсацией Получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при поставке получателям товара, осуществляется Поставщиком.

Место поставки товара:

Доставка (передача) технических средств реабилитации осуществляется по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателя

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи обязуемся:

обеспечить передачу изделия получателям в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателя из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 21 ноября 2025 г., но не ранее 01 января 2025 года.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки товара.