*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Предмет Контракта:** Выполнение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы.

**ИКЗ**: **241710601545871060100102190013250323**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)\*** | ОКПД2/ КТРУ/  КОЗ | Характеристика работ | | Единица измерения | Кол-во |
| Экзопротез молочной железы  08.09.01 | 32.50.22.199/[32.50.22.190-00005050](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62219)/03.28.08.09.01 | Описание | обеспечивает максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей | Шт. | Невозможно определить количество |
| Размер | различных типоразмеров (в зависимости от потребностей получателей). |
| Материал | гипоаллергенной силиконовой композиции телесного цвета и полиуретановой плёнки, с различной степенью мягкости правого и левого исполнения, максимальной готовности |
| Комплектация | чехол из трикотажных хлопчатобумажных материалов |

Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ в соответствии с ч.24 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ.

**Требования к техническим, функциональным характеристикам**

Экзопротезы молочной железы предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин, перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Работы по обеспечению экзопротезами молочной железы должны быть оказаны качественно и в установленные сроки.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы предусматривает подбор по размеру, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями должен соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Получатель не должен будет испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке**

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Гарантийные обязательства**

Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедические изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителем при нормальном использовании в обычных условиях.

Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедические изделие соответствует стандартам на данные виды изделия, а также требованиям технического задания.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ и должен составлять 6 (шесть) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приёма Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Изделия.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока протезно-ортопедические изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества протезно-ортопедического изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена протезно-ортопедического изделия на аналогичное изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателю. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

**Место и условия выполнения работ:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения стационарного пункта выдачи изделия, организованного Исполнителем в г. Туле и Тульской области.

Оформление индивидуального заказа, примерка и передача протезно-ортопедических изделий маломобильным гражданам осуществляется по месту их жительства (в пределах Тульской области).

Для приёма Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Исполнитель должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».