Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: нижняя треть предплечья; Состояние культи: функциональная; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи предплечья на любом уровне; Приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента: приемная гильза; Вкладные элементы: не указано; Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; Функциональные особенности: кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): пыле-влагозащищенность; Лучезапястный узел: наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с активной ротацией, лучезапястный узел с пассивной ротацией; Крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); | штука | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: верхняя треть предплечья; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; Состояние культи: функциональная; Приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента: приемная гильза; Вкладные элементы: искусственная кисть с микропроцессорным управлением: наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): пыле-влагозащищенность; Лучезапястный узел: наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с пассивной ротацией; Крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | штука | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Состоит из кисти с электромеханическим приводом, гильзы предплечья, ротационного фланца запястья, миоэлектродов, аккумулятора, зарядного устройства, элетрокабелей формообразующей и косметической оболочек. Протез предплечья с микропроцессорным управлением, состоит из активного узла искусственной кисти с двухканальным управлением и встроенным пассивным соединительным узлом ротации, с механизмом схвата, обеспечивающим усилие на кончик пальцев и скорость раскрытия со встроенным устройством самоторможения механизма схвата; с возможностью применения при вычленениях лучезапястного сустава; с составной приемной гильзой, изготавливаемой из пластика индивидуально, по слепку культи; с электромиографическими датчиками, имеющими встроенные/отдельно расположенные контактные поверхности; с формообразующими деталями из пластика, окрашенного индивидуально по желанию Получателя, с наконечниками пальцев. | штука | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: средняя треть предплечья; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; Состояние культи: функциональная; Приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента: 1 приемная гильза; Вкладные элементы: искусственная кисть с микропроцессорным управлением: наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): пыле-влагозащищенность; Лучезапястный узел: наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с пассивной ротацией; Крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке