Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

КТРУ: 32.50.13.110-00003234 Катетер дренажный надлобковый; 32.50.13.110-0003233 Катетер нефростомический

ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

КОЗ:

01.28.21.01.24 - Катетер для эпицистомы;

01.28.21.01.25 Система (с катетером) для нефростомии

Структурированные характеристики

21-01-24 Катетер для эпицистомы

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер Фолея 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия. Второй ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4000 |
| Ch/Fr 4-10 имеют длину 280 мм, а Ch/Fr 12 – 30 длиной 400 мм, стерилизован оксидом этилена. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Детские размеры (Ch/Fr 4-10) имеют проводник для облегчения введения | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Поставляется в зависимости от потребностей получателей в типоразмерах 4 – 30 Ch/Fr | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Структурированные характеристики

21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерильная гибкая трубка предназначена для чрескожного введения в почечную лоханку для получения доступа к верхним мочевым путям. Изделие состоит из тонкостенной трубки различного диаметра. состоять из тонкостенной трубки различного диаметра (размер поставляется по заявке заказчика), с самоудерживающимся наконечником или на наконечнике имеются расширяющиеся крылышки. Изделие должно быть для одноразового использования. Имеет стерильную, индивидуальную упаковку. С самоудерживающимся наконечником или на наконечнике имеются расширяющиеся крылышки. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 124 |
| Изделие для одноразового использования. Имеет стерильную, индивидуальную упаковку. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Поставляется в зависимости от потребностей получателей в типоразмерах 8-16 Ch/Fr | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.