Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ортезами в целях социального обеспечения

| Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корсет мягкой фиксации (тип 1) | 32.50.22.125 | Фиксирующий, разгружающий, изготовление по обмерам. Назначение лечебно-профилактическое. | Штука | 1 |
| Корсет полужесткой фиксации (тип 1) | 32.50.22.125 | Фиксирующий, разгружающий, а у детей, в процессе их роста - способствует нормализованному их формированию. Изготовление по обмерам. При необходимости могут устанавливаться ребра жесткости. Назначение лечебно-профилактическое. | Штука | 1 |
| Корсет полужесткой фиксации (тип 2) | 32.50.22.125 | Фиксирующий, разгружающий, а у детей, в процессе их роста - способствует нормализованному их формированию. Изготовление по обмерам. При необходимости могут устанавливаться ребра жесткости. Назначение лечебно-профилактическое. | Штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.