**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

 **ЭА.106/24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации подгузников для взрослых в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Технические характеристики** |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.08 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «М». Объем талии/бедер до 120 см. Полное влагопоглощение не менее 1300 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.09 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «М». Объем талии/бедер до 120 см. Полное влагопоглощение не менее 1800 г. Обратная сорбция не более 4,4г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.10 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «L». Объем талии/бедер до 150 см. Полное влагопоглощение не менее 1450 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.11 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «L». Объем талии/бедер до 150 см. Полное влагопоглощение не менее 2000 г. Обратная сорбция не более 4,4г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.12 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «XL». Объем талии/бедер до 175 см. Полное влагопоглощение не менее 1450 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.13 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «XL». Объем талии/бедер до 175 см. Полное влагопоглощение не менее 2800 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям: Национальных стандартов РФ ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»; Межгосударственных стандартов: ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ИСО 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы края, разрезы повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к маркировке Товара**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, Поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения на Товар, в случае, если Товар подлежит сертификации, регистрации в установленном порядке).

**Гарантийный срок:**

Данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии не устанавливается, но указан срок годности продукции. Срок годности - остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.