|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Управляющий Государственным  учреждением– региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Х.Натхо  30.04.2020 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**На поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году**

г. Майкоп

2020г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование раздела | Стр. |
| Раздел I | Сведения о проводимом открытом конкурсе в электронной форме | 3 |
| Раздел II | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 20 |
| Раздел III | Описание объекта закупки (Техническая часть документации) | 23 |
| Раздел IV | Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | 33 |
| РазделV | Инструкция по заполнению заявки участником конкурса | 38 |
| Раздел VI | Рекомендуемые формы для заполнения участниками  открытого конкурсав электронной форме | 40 |
| Приложение №1 | Проект государственного контракта | 43 |

**Раздел I. Сведения о проводимом открытом конкурсе в электронной форме**

Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм.) (далее – Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Условия проведения открытого конкурса в электронной форме** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Заказчик | **Наименование:** Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея  **Место нахождения:** 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 49  **Почтовый адрес:** 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 49  **Адрес электронной почты:** torgi@r1.fss.ru  **Контактный телефон:** 8(8772) 524622  Факс: 8(8772) 524624  **Ответственное должностное лицо заказчика:**  Торопова Алла Александровна  **Информация о контрактной службе заказчика:**  Контрактная служба Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея (утвержденная приказом отделения Фонда № 617 от 28.10.2019г.) Почтовый адрес – 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.49.  Адрес электронной почты – [torgi@ro1.fss.ru](mailto:torgi@ro1.fss.ru);  Номер контактного телефона - +7 (8772) 52-46-22;  Руководитель контрактной службы: Потоков Аслан Ибрагимович. |
| Специализированная организация | Не привлекается |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме (далее – Конкурс). |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) |
|  | Идентификационный код закупки | 201010501691401050100100720003092323 |
|  | Наименование и  описание объекта закупки  (Подробное описание объекта закупки приведено в Части IV Конкурса) | **На поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году** |
|  | Место поставки товара | Поставка Товара должна быть до места проживания Получателей, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения от Заказчика письменной заявки либо представления Получателем направления, выданного Заказчиком. |
|  | Срок поставки товара | Осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Майкопа Республики Адыгея, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.  В течение 3 (трех) календарных дней со дня поставки товара в стационарный пункт письменно уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки.  Поставка кресло-колясок до инвалида должна осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единиц товара, работ, услуг | 3 002 667 (три миллиона две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 коп. |
|  | Источник финансирования | Бюджетные ассигнования, получаемые Фондом социального страхования Российской Федерации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлен |
| 12. | Ограничение участия в Конкурсе | Не установлено |
| Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые Заказчиком | Не установлено |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Установлено ограничение допуска медицинских изделий, являющихся объектом закупки, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам Конкурса | К участникам закупки устанавливаются следующие единые требования:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки –  **не установлено**;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – **не установлено**;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  8) участник закупки не является офшорной компанией;  9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам Конкурса  Перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупки дополнительным требованиям | Нет |
|  | Обеспечение заявки на участие в Конкурсе | **Размер обеспечения заявки на участие в Конкурсе:**  **1 %** начальной (максимальной) цены контракта- **30 026 (тридцать тысяч двадцать шесть) рублей 67 копеек.**  Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки.  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям [статьи 45](#sub_45) Федерального закона №44. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Обеспечение исполнения Контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | **Размер обеспечения исполнения Контракта:**  30% начальной (максимальной) цены контракта – **900 800 (девятьсот тысяч восемьсот) рублей 16 копеек.**  **Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к такому обеспечению:**   1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, реквизиты которого указаны в п. 20. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=0FA5BE9C2337FC0B7DCCAE950A542CFEAD18707572B159767CDD6AA2F0DB3B9A250F9E6FAAAADB010CF4E7CFE8B99DEE373D6B0B1EB54E25PFMDO) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. 2. Контракт заключается после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями ФЗ-44. В случае непредоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 3. Если при проведении процедуры участником, с которым заключается контракт, цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, такой участник предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона.   В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](#sub_30101)ФЗ-44 размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 устанавливается от цены, по которой в соответствии с ФЗ-44 заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.   1. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.   Уменьшение в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=9F94A3078F1D8F486215961915435A1CAA47BE118A5254D8276D1996E1336122B2CB63D1B3268939F47C0E3C3000D99BB5FCB2B716EC76N8P) и [7.1 статьи 96](consultantplus://offline/ref=9F94A3078F1D8F486215961915435A1CAA47BE118A5254D8276D1996E1336122B2CB63D1B3278039F47C0E3C3000D99BB5FCB2B716EC76N8P)Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=9F94A3078F1D8F486215961915435A1CAA47BE118A5254D8276D1996E1336122B2CB63D1B3278139F47C0E3C3000D99BB5FCB2B716EC76N8P) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=9F94A3078F1D8F486215961915435A1CAA47BE118A5254D8276D1996E1336122B2CB63D1B2278435A4261E387954D484B5E5ACB208EF614372NBP) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.   1. Положения ФЗ-44 об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником, который является казенным учреждением.   **Требования к банковской гарантии** (в соответствии со ст. 45 Закона):  Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96 Закона;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  9) Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  **Дополнительные требования к банковской гарантии**:  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 ФЗ-44, с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но непревышающем размер обеспечения исполнения контракта;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=9D4ED9E9920532B793A756DC96BE34466B427B0F1D820078E48A5D9D9619AA1CC4DD7BB736C443D45BF3B9380CBF002D87AC2E9421E4DF973FNDJ) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=9D4ED9E9920532B793A756DC96BE34466B427B0F1D820078E48A5D9D9619AA1CC4DD7BB736C54FD254F3B9380CBF002D87AC2E9421E4DF973FNDJ) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](#sub_30101)ФЗ-44 освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](#sub_37)ФЗ-44, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен такихконтрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: | Денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта перечисляются по следующим реквизитам:  Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.49; ИНН 0105016914/ КПП 010501001;  Банк: ГРКЦ НБ Республика Адыгея Банка России г. Майкоп; БИК – 047908001;  Счет № 40302810779087000020 (УФК по Республике Адыгея (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея л/с 05764002240),  В платежном поручении «Назначение платежа» необходимо указать: «Номер извещения. Обеспечение контракта. Название Конкурса» |
|  | Антидемпинговые меры при проведении Конкурса | 1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в [части 1](#sub_371) статьи 37 ФЗ-44, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с [частью 3](#sub_373) статьи ФЗ-44, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.  3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  4. В случае проведения открытого конкурса, предусмотренная[частью 3](#sub_373) статьи 37 ФЗ-44, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в открытом конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном [частью 2](#sub_372) статьи 37 ФЗ-44, в составе заявки на участие в открытом конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 статьи 37 ФЗ-44, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке.  5. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, информация, предусмотренная [частью 3](#sub_373) статьи 37 ФЗ-44, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 ФЗ-44, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  6. Обеспечение, указанное в [частях 1](#sub_371) и [2](#sub_372) статьи 37 ФЗ-44, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  7. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями ФЗ-44 заключается контракт, распространяются требования статьи 37 ФЗ-44 в полном объеме.  8. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в [части 1](#sub_371) или [2](#sub_372) статьи 37 ФЗ-44, не допускается. |
|  | Информация о банковском сопровождении Контракта | Не требуется |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации | **Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации:**  **с 30 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года включительно,** при условии, что **запрос о предоставлении разъяснений документации поступил Заказчику** в период  **с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года включительно.**  Любой участник Конкурса, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого Конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник Конкурса вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного Конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.  В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе в электронной форме.  Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять её суть. |
|  | Возможность Заказчика внести изменения в Документацию | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком Конкурсе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней. |
|  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в Конкурсе | Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит **из двух частей и предложения** участника открытого конкурса в электронной форме **о цене контракта**.  **Первая часть** заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:  1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме;  3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:  а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей **14** Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ);  б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.  В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  **Вторая часть** заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;  2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром – **не установлено**;  3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии таких документов(при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами п.п. 3-5,7,7.1,9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов –  **не установлено;**  5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей **14** Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами - **установлено**;  Устанавливаются ограничения допуска товаров в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**  *(в соответствии с п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 года № 102 документом подтверждающим страну происхождения товара, являющегося предметом настоящего конкурса является* ***сертификат о происхождении товара,*** *выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по* [*форме*](garantF1://2468717.1200)*, установленной* [*Правилами*](garantF1://2468717.10000) *определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью* [*Соглашения*](garantF1://2468717.0) *о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными* [*Правилами*](garantF1://2468717.200)*)*;  6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе *(Раздел VI конкурсной документации (форма 2, 3).*  7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – **не установлено.** |
|  | Язык заявки на участие в Конкурсе | Заявка на участие в Конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, составляются на русском языке. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе | **Дата начала подачи заявок на участие в Конкурсе:** Участник Конкурса вправе подать заявку на участие в Конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении в Единой информационной системе в сфере закупок до предусмотренной конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок.  **Дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:**  **28.05.2020 в 10:00 (местное время).**  Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в Конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении Конкурса и документацию в порядке, установленном Законом.  **Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе:**  Заявка на участие в Конкурсе направляется участником Конкурса оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 4 и 6 ст. 54.4 Закона.  Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. |
|  | Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе | **04.06.2020 в 10:00 (местное время).** |
|  | Дата подачи участниками Конкурса окончательных предложений о цене Контракта | **08.06.2020** |
|  | Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе | **11.06.2020в 10:00 (местное время).** |
|  | Срок подписания Контракта | 1. По результатам Конкурса контракт заключается с победителем такого конкурса, а в случаях, предусмотренных ст. 83.2 Закона, с иным участником такого конкурса, заявка которого на участие Конкурсе в соответствии со ст. 54.7 Закона признана соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией.  2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в [ч.12 ст.](consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C36FF104367B25B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585D93U8vAN)54.7 Закона протокола заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке, окончательном предложении участника Конкурса.  3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный п.п.4 настоящего пункта. В случае, если при проведении Конкурса цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с [ч.1 ст.37](consultantplus://offline/ref=B584BD66897505026EB0FDEAD40C03CA92EB1B9F8AACF3C33C82C4712F29FBEBD4BA6F04D041B2ADdBzFN) Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные [ч. 2 ст. 37](consultantplus://offline/ref=B584BD66897505026EB0FDEAD40C03CA92EB1B9F8AACF3C33C82C4712F29FBEBD4BA6F04D041B2ADdBzEN) Закона.  4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пп.2 настоящего пункта, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.  5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с пп.4 настоящего пункта протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пп.4 настоящего пункта.  6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных [пп. 5](consultantplus://offline/ref=F8C7226A49815B331723B91D4BF801111E5C37B8FC1811A1304D3781248B36316041262D23k944N) настоящего пункта, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с [пп. 3](consultantplus://offline/ref=F8C7226A49815B331723B91D4BF801111E5C37B8FC1811A1304D3781248B36316041262D23k946N) настоящего пункта, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.  8. С момента размещения в ЕИС предусмотренного пп.7 настоящего пункта и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанного в [ч.12 ст.](consultantplus://offline/ref=F898E53375497C446B53FF0E893147EFA68E0AB034053D2273082BC2307EC56DDB37850975NABDO)54.7 Закона, ч. 13 ст. 83.2 Закона протоколов.  10.Условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта:  Победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если он не направил в срок заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого конкурса, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме или не предоставил обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в данной конкурсной документации или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.  11. В случае, если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в Конкурсе, и заключить контракт с участником, заявке которого присвое второй номер.В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем Конкурса и проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта.  12. Участник Конкурса, признанный победителем такого конкурса в соответствии с пп.11 настоящего пункта, вправе подписать контракт или разместить протокол разногласий в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель Конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, Конкурс признается несостоявшимся. |
|  | Возможность Заказчика изменить условия Контракта | Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, 95 Закона:  1) При заключении контракта заказчик по согласованию с участником Конкурса, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником Конкурса, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении Конкурса.  2) При исполнении контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон (если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом) в следующих случаях:  а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.  3) В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.  4) При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
|  | Информация о возможности заключить контракты с несколькими участниками Конкурса | Не установлено |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта | Предусмотрена, в соответствии с положениями чч. 8-24 ст. 95 Закона. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты (в части аванса в т.ч.) | Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара. |
|  | Обеспечение гарантийных обязательств | Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) устанавливаются заказчиком.  **Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта –30 026 (тридцать тысяч двадцать шесть) рублей 67 копеек.**  В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с законом 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные контрактом.  Исполнение гарантийных обязательств могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты которого указаны ниже.  Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Поставщиком самостоятельно.  Положения ФЗ-44 об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником, который является казенным учреждением.  Денежные средства, вносимые в счет обеспечения гарантийных обязательств по контракту, должны быть зачислены **на счет Заказчика:**  Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.49; ИНН 0105016914/ КПП 010501001;  Банк: ГРКЦ НБ Республика Адыгея Банка России г. Майкоп; БИК – 047908001;  Счет № 40302810779087000020 (УФК по Республике Адыгея (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея л/с 05764002240),  Участник закупки предоставляет платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по контракту, в установленном размере.  Платежный документ, предоставляемый в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту должен содержать сведения о назначении платежа, номер контракта, в отношении которого предоставляется обеспечение гарантийных обязательств по контракту. |

**Раздел II. Обоснование начальной (максимальной) цены Контрактана поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году**

Источником информации для данного расчета является коммерческие предложения: исх. №б/н от 25.11.2019 вх. № 15-49/0109-3554-отв1 от 25.11.2019; исх. № 567 от 25.11.2019 вх. № №15-49/0109-3554-отв2 от 25.11.2019; исх. № 09-АС от 25.11.2019 вх. № 15-49/0109-3554-отв3 от 25.11.2019

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

X= где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: ,

где:

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования товара, требуемое количество, стоимость товара по данным организаций поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) товара, общая стоимость товара.

Стоимость одного изделия, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены товара, по данным приведенным в Таблице №1

В результате данного расчета, начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 3 002 667 (три миллиона две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 коп.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **КТРУ/ОКПД2** | **Коммерческое предложение исх. №б/н от 25.11.2019 вх. № 15-49/0109-3554-отв1 от 25.11.2019** | **Коммерческое предложение исх. № 567 от 25.11.2019вх. № №15-49/0109-3554-отв2 от 25.11.2019** | **Коммерческое предложение исх. № 09-АС от 25.11.2019 вх. № 15-49/0109-3554-отв3 от 25.11.2019** | **Коэффициент вариации**  **(%)** | **Средняя стоимость**  **Руб./шт.** | **Кол-во**  **(шт.)** | **Сумма**  **(руб.)** |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000013 | 18 000,00 | 19 700,00 | 18 600,00 | 4,59 | 18 766,67 | 100 | 1 876 667,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000013 | 18 000,00 | 19 700,00 | 18 600,00 | 4,59 | 18 766,67 | 60 | 1 126 000,20 |
| Итого: | | | | | | | 160 | 3 002 667,20 |

Раздел III. Описание объекта закупки (Техническая часть документации)

**Описание объекта закупки на поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2020 году**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:**

1. Поставка Товара должна быть до места проживания Получателей, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения от Заказчика письменной заявки либо представления Получателем направления, выданного Заказчиком.

2. Поставка кресло-колясок до инвалида должна осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

**Начальная (максимальная) цена Контракта:** 3 002 667 (три миллиона две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 коп.

Цена Контракта включает в себя все расходы по хранению, доставке, перевозке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**1.Поставщик обязан:**

1.1. Осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Майкопа Республики Адыгея, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

1.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня поставки товара в стационарный пункт письменно уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки.

1.3. До выдачи товара непосредственно получателям предоставить Заказчику возможность осуществить проверку товара по качеству с видеофиксацией проведения проверки:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения товара;

- обеспечить присутствие своего полномочного представителя при осуществлении проверки качества;

- передать Заказчику надлежаще заверенные копии регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии либо сертификатов соответствия на товар, паспорт либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия.

1.4. В срок до 01.12.2020 года выдать товар инвалидам, указанных в списке получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями.

1.5. В случае получения товара лицом, представляющим интересы инвалида, выдать товар на основании предъявленных им:

- направления, выданного Заказчиком,

- паспорта и документа, подтверждающего полномочия.

1.6. При передаче товара получателю, Поставщик обязан распаковать товар, привести в товарный вид и убедиться, что товар соответствует антропометрическим данным получателя.

1.7. Самостоятельно осуществлять подбор выдаваемого получателю товара.

1.8. В случае поставки товара несоответствующего техническим требованиям заменить на надлежащий товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара во время перевозки.

1.9. При выдаче товара получателю оформить акт сдачи-приемки товара, который подписывается Поставщиком и получателем.

Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика, один – у получателя.

Датой поставки является дата подписания Поставщиком и получателем акта сдачи-приемки товара.

1.10. Принять от получателя некачественный товар и произвести замену или ремонт в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня обращения получателя к Поставщику.

1.11. Передавать Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выдачи товара получателям следующие документы:

- акты сдачи-приемки товара, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия;

- реестр выдачи товара получателям;

- акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения;

- счет;

- счет-фактуру (при наличии операций, подлежащих налогообложению);

- отрывные талоны к направлениям, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия.

1.12. Обеспечить получателя гарантийным талоном, паспортом (либо документом, содержащим описание товара и правила его эксплуатации). Информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного товара, о чем должна быть составлена запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и Поставщика.

1.13. Осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств, включая расходы на доставку до места ремонта и обратно, в период гарантийного срока эксплуатации изделия, а также послегарантийный ремонт товара.

1.14. Уведомлять Заказчика о невозможности выдачи товара получателю, указанному в списке (в том числе по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения указанных фактов, но не позднее 01.12.2020 года.

1.15. Осуществлять контроль за качеством и количеством предоставляемого товара.

**2.1. Поставляемый товар должны отвечать следующим требованиям:**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение.

Поставщик должен располагать сервисной службой.

2.1.1. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

2.1.2. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации.

2.2. Качество изготавливаемого товара должно соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015.

Кресло-коляска должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресло-коляска представляемая участниками конкурса должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ИСО 7176-16-2015. Стойкость к возгоранию элементов кресла-колясок с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

2.3. Поставляемый товар должен быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

2.3.1. В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, эксплуатационная документация.

2.3.2. На кресле-коляске должна быть маркировка на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение товара и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

2.3.3. Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

3.1. Заказчик обязан осуществить проверку поставленного товара, включая проведение экспертизы, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В случае привлечения экспертов и экспертных организаций, экспертиза проводится за счет средств Поставщика.

3.2. В случае проведения экспертизы товара путем привлечения экспертов, срок приемки товара не может составлять более 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта.

3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

3.3.1. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.4. Требования, предъявляемые к Поставщику при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Описании объекта закупки должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

Товар должен отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование** | **Технические характеристики технических средств реабилитации** | **Требуемое количество (шт.)** |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции **при эксплуатации.**  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты  высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией.  Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.  Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.  Приводные колеса должны иметь регулировку положения колес по ширине при помощи втулки колеса.  Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем **+/- 5 см**.  Крепление каждой из труб спинки к раме сиденья должно фиксироваться не менее чем в двух местах для увеличения стабильности спинки.  Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.  Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.  Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм в 2 положениях от исходной позиции. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.  Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов.  Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.  Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.  Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см (по потребности получателя).  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  На раме должна находиться наклейка, на которой должны быть указаны:  - наименование производителя **(товарный знак предприятия-производителя)**;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  **- дату выпуска;**  - артикул модификации кресла-коляски;  **- серийный номер данного кресла-коляски;**  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Участник конкурса должен предоставить нижеследующие документы  1. Копию действующего регистрационного удостоверения на кресла-коляски, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием места производства (производителем), на территории Российской Федерации  2. Копию действующей Лицензии производителя кресла-коляски, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на осуществление деятельности по производству медицинской техники: кресел-колясок для инвалидов. | **100** |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы.  Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь двойную усиленную **крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.**  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты  высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией.  Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.  Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.  Приводные колеса должны иметь регулировку положения колес по ширине при помощи втулки колеса.  Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем **+/- 5 см**.  Крепление каждой из труб спинки к раме сиденья должно фиксироваться не менее чем в двух местах для увеличения стабильности спинки.  Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.  Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.  Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм в 2 положениях от исходной позиции. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.  Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов.  Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.  Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.  Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см (по потребности получателя).  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  На раме должна находиться наклейка, на которой должны быть указаны:  - наименование производителя **(товарный знак предприятия-производителя)**;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  **- дату выпуска;**  - артикул модификации кресла-коляски;  **- серийный номер данного кресла-коляски;**  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - насос;  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Участник конкурса должен предоставить нижеследующие документы  1. Копию действующего регистрационного удостоверения на кресла-коляски, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием места производства (производителем), на территории Российской Федерации  2. Копию действующей Лицензии производителя кресла-коляски, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на осуществление деятельности по производству медицинской техники: кресел-колясок для инвалидов. | **60** |

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Раздел IV. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"с использованием следующих критериев оценки заявок:

Критерии оценки, величины значимости этих критериев. Порядок оценки и сопоставление заявок:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Показатели критериев оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия в (%) | Коэффициент значимости критерия/показателя | Обозначение рейтинга по критерию/показателю |
| Стоимостный критерий оценки | | | | | |
| 1. | Цена контракта | Цена | 70 | 0,70 | Ra |
| Нестоимостные критерии оценки | | | | | |
| 2. | 2.1. «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,  принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников |  | 30 | 0,30 | Rb |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Показатели критериев оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия в (%) | Коэффициент значимости критерия/показателя | Обозначение рейтинга по критерию/показателю |
|  |  |  |  |  |  |
|  | определенного уровня |  |  |  |  |
|  | квалификации» |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. опыт участника по |  | 0,40 | b1 |
|  |  | успешной поставке товара, |  |  |  |
|  |  | выполнению работ, оказанию |  |  |  |
|  |  | услуг сопоставимого характера |  |  |  |
|  |  | и объема |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. опыт участника по |  | 0,60 | b2 |
|  |  | успешной поставке товара, |  |  |  |
|  |  | выполнению работ, оказанию |  |  |  |
|  |  | услуг сопоставимого характера |  |  |  |
|  |  | и объема |  |  |  |
| Совокупная значимость всех | |  |  | 100 |  |
| критериев в процентах | |  |  |  |  |

**1. Цена контракта**

**Величина значимости критерия – 70 %**

**Коэффициент значимости критерия оценки – 0,7**

**Оценка критерия (баллы):-100**

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта", определяется по формуле:

а) в случае если *Ц*min> 0,

*ЦБ*i = *Ц*min / *Ц*i \* 100,

где:

*ЦБ*i –количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

*Ц*min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

*Ц*i - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

б) в случае если Цmin< 0,

ЦБi = (Цmax - Цi)/ Цmax\*100,

где:

*ЦБi*–количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

*Ц*max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

*Ц*i - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

Для расчета рейтинга, присуждаемого i-й заявке по критерию "Цена контракта", количество баллов, присвоенных i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:

Ra= ЦБi\* 0,7где:

Ra- рейтинг, присуждаемого i-й заявке по критерию "Цена контракта";

0,7 - коэффициент значимости указанного критерия.

Критерий, характеризующийся как нестоимостной критерий оценки:

2.1. Критерий: «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Величина значимости критерия - 30 %

Коэффициент значимости критерия оценки - 0,30

Применяемые показатели данного критерия:

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, предусмотренным критерием, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных показателей:

**2.1.1. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;**

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя: 0,40

**По данному показателю оценивается:**

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается количество контрактов, исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее 160 штук.

Подтверждается копиями контрактов(со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаров к ним.

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b1), определяется по формуле:

b1= КЗ х 100 х (Ki/ К max)

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

Ki- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки

**2.1.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;**

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя: 0,60

По данному показателю оценивается:

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается суммарная стоимость поставленных товаров, исчисляемая в рублях по контрактам, исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе. Подтверждается копиями контрактов(со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаров к ним. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее 160штук.

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b2), определяется по формуле:

b2= КЗ х 100 х (Ki/ К max)

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

К max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

**Формула расчета рейтинга, присуждаемого заявке по данному критерию оценки:**

Rb= КЗ х (b1 + b2)

где:

**КЗ** - коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

b1, b2- рейтинги по показателям критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Rb- рейтинг (количество баллов) i-й Заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

**3. Расчет итогового рейтинга**

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки:

R*итог*= Ra+ Rb

где:

R*итог* - итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;

Ra- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rb- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

**Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок**

Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком составляет 100 процентов.

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

Раздел V. Инструкция по заполнению заявки участником Конкурса

Первая часть заявки на участие в Конкурсе оформляется в произвольной форме.

В соответствии с частью 4 ст. 54.7 Федерального закона первая часть заявки на участие в Конкурсе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать конкретные показатели поставляемого товара.

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа» и допускать разночтения или двусмысленное толкование.

В заявке Участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе IIIнастоящей документации (Описание объекта закупки (Техническая часть документации).

При заполнении первой части заявки на участие в Конкурсе в её тексте следует чётко и однозначно указать конкретные показатели (модель, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, отгрузке товара и иные сведения о товаре), соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара (его словесное обозначение).

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должнопозволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

Описание товара, используемого участником Конкурса при поставке товара, выполнении работ, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в соответствии с реальными функциональными характеристиками товара.

Если в Техническая части документацииРаздела III настоящей документации используется термин «не менее…» и «не более…», «от…» и «до…» участник закупки должен указать конкретное значение параметра, за исключением случаев, прямо установленных в техническом задании (часть III настоящей документации)

В описании товара, материала, Заказчиком используются следующие виды показателей:

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как предел, сопровождаясь при этом словами**«не менее», «не менее чем», «более…», «менее…», «не более», «не более чем», «не выше», «не ниже»,** участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное, но без сопровождения словами «не менее», «не менее чем», «не ниже».

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как нижний и верхний предел, сопровождаясь при этом словами **«не менее…, но не более…»**, **«не менее… не более…»,«не менее чем…, но не более чем…», «не менее чем…не более чем…», «не ниже..., но не выше…», «не ниже... не выше…» «от …, и до …», «от …до …»,** участником закупки должен быть предложен товар с точным значением в установленных пределах (включая минимальные и максимальные значения), но без сопровождения словами «не менее…, но не более…», «не менее… не более…», «не менее чем…, но не более чем…», «не менее чем…не более чем…», «не ниже..., но не выше…», «не ниже... не выше…». «не менее…, но не более…», «не менее… не более…», «не менее чем…, но не более чем…», «не менее чем…не более чем…», «не ниже..., но не выше…», «не ниже... не выше…» «от …, и до …», «от …до …».

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как варианты требуемого, сопровождаясь при этом союзом **«или…», «либо…»**или через знак **«/»,** участником закупки должен быть предложен товар с конкретным показателем в установленных пределах по своему выбору, но без сопровождения союзом «или…» или через знак «/».

Если при описании характеристик товара показатели (характеристики) перечислены через «запятую», «точку с запятой», союз «и», это означает, что предложение участника закупки должно соответствовать всем перечисленным показателям (характеристикам).

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как требование, сопровождаясь при этом словами **«должны быть», «должна быть», «должен быть»** участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением, но без сопровождения словами «должна быть», «должны быть», «должен быть».

Если при описании характеристик товара значение показателя установлено как конкретное значение, без сопровождения какими-либо словами («не менее…», «не более…», «до», «от», «ниже», «выше», «не ниже», «не выше»), участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением.

Если при описании характеристик товара установлен диапазонный показатель, сопровождаемый словами **«диапазон не менее…», «диапазон должен быть не менее…», «диапазон не более…», «диапазон должен быть не более…»** участником закупки должен быть предложен товар с диапазоном значений в рамках от равного или меньшего первого показателя диапазона и до равного или большего второго показателя диапазона, но без сопровождения словами «не менее…», «должен быть не менее…», **«диапазон не менее…», «диапазон должен быть не менее…», «диапазон не более…», «диапазон должен быть не более…»**.

Диапазонное значение может определяться как словами «от… – до…», так и значением «-» (например, диапазон от 10 мм до 20 мм, диапазон 10-20мм). Значения показателей «от … и до…» являются диапазонными значениями и не подлежат уточнению).

Использование при описании характеристик товара **символа «±»** - означает, что данный параметр не подлежит уточнению.

Если при описании характеристик товара указан символ «\*», то значит указан не изменяемый параметр.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Разделе III настоящей документации.

Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в таком конкурсе в отношении каждого объекта закупки.

В заявке на участие в Конкурсе не должно быть сокращений, кроме общепринятых.

**При заполнении второй части заявки** на участие в Конкурсе участник Конкурса должен соблюдать следующие условия:

Вторая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать все предусмотренные настоящей конкурсной документацией документы и сведения.

Сведения могут быть оформлены в виде отдельного документа или с использованием функционала электронной площадки.

**Раздел VI. Рекомендуемые формы для заполнения участниками**

**открытого конкурса в электронной форме**

*Предоставление сведений участником закупки не по рекомендуемой форме Заказчика не является основанием признания такой заявки, не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией*

## Форма 1

Предложение участника Конкурса в отношении объекта закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указать наименование предмета Конкурса)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели функциональных и технических характеристик предлагаемого к поставке товара**  (*указываются конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации, и указание на товарный знак (при наличии)(в соответствии с инстркукциейпо заполнению заявки на участие в конкурсе)* | **Коли**  **чество, шт.** | **Наимено**  **вание страны происхождения**  **Товара**  ***(наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |

***В случае если предлагаетс ятовар, произведенный в разных странах, необходимо указать количеств отовара из каждой страны.***

Должность лица

участника конкурса, подписавшего заявку

(лица, уполномоченного участником конкурса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Ф.И.О.)*

## Форма 2

Предложение о квалификации участника закупки

на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование предмета конкурса)*

……………………………………………………………………………………………..

**Справка**

**о наличии у участника опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Да** (указать количество контрактов)**/нет** | **Номера контрактов, дата заключения, реестровый номер контракта (при наличии)** | **Количество поставленных товаров в каждом контракте, шт.** |
| Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема (Подтверждается копиями контрактов (со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 летдо даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаровк ним) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* | *М.П.* | *(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |

## Форма 3

**Справка**

**о наличии у участника опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Да** (указать суммарную стоимость поставленных товаров в рублях)**/нет** | **Номера контрактов, дата заключения, реестровый номер контракта (при наличии)** | **Количество поставленных товаров в каждом контракте, шт.** |
| Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема (Подтверждается копиями контрактов (со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 летдо даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаров к ним) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* | *М.П.* | *(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |

Приложение № 1

*Проект государственного контракта*

*является неотъемлемой частью документации*