Описание объекта закупки
 техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств по уходу за стомой) для обеспечения ими в 2024 году
	№

п/п
	    Наимено-

       вание

     Товара

   ОКПД 2/

      КТРУ
	Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Кол-во 

(шт.)

	1
	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл

32.50.13.190
	Защитная пленка должна быть  представлена в виде спрея. Защитная пленка должна создавать защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого и не допускать ощущения жжения и раздражения во время использования. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые помешают надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	1450

	
	
	Объем баллончика должен быть не менее 50 мл.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	

	2
	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.

32.50.13.190
	Защитная пленка в форме салфеток должна образовывать полупроводящую, эластичную, водоотталкивающую защитную пленку, позволяющую коже дышать. Должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями, вызывающими раздражение кожи, защищать кожу от механических повреждений при удалении кало - и мочеприемника, повышать адгезивные свойства пластины и увеличивать срок ношения пластины.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	37200

	
	
	Количество в упаковке должно быть

 не менее 30 салфеток.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	

	3
	Защитные кольца для кожи вокруг стомы 

32.50.13.190


	Защитное кольцо для кожи вокруг стомы.

Моделируемые кольца должны быть предназначены для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников.

Должны обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. 

- Изделие должно быть в индивидуальной упаковке.

- Изделие должно быть не менее двух размеров в зависимости от потребности конкретного Получателя.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	960

	
	
	Толщина кольца должна быть не менее 1,5 мм и не более 5,0 мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик
	

	ИТОГО
	39 610


Итого количество  39 610 шт.
Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения
Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».
Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения 

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021. 

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.
Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

           Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки 

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.


Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2025 г.) и условия хранения.


