Техническое задание

**на поставку подгузников для детей-инвалидов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Функциональные, качественные и технические характеристики товара** | **Кол-во**  **(шт.)** | **Цена за ед. изм. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг. | Полное влагопоглощение не менее 270 г., обратная сорбция не более 14 г., время впитывания не менее 3,00 см3/с. | 400 000 | 27,30 | 10 920 000,00 |
| Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг. | Полное влагопоглощение не менее 280 г., обратная сорбция не более 16 г, время впитывания не менее 3,00 см3/с. | 500 000 | 28,86 | 14 430 000,00 |
| **Итого:** | | **900 000** |  | **25 350 000,00** |

Подгузники для детей должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий

для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузник для детей должен представлять собой многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования. Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом, и иметь эластичные влагонепроницаемые элементами в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание. Выкройка подгузника должна обеспечивать плотное прилегание, комфорт и удобство для пользователя, предотвращать натирание и повреждение кожи в области промежности с дополнительно увеличенной площадью боковых частей, для уменьшения запаха. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть с многоразовыми застежками.

**Требования к качеству:**

В подгузниках не должны быть механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для детей должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Остаточный срок годности абсорбирующего белья (подгузники) на момент выдачи должен составлять не менее 1 года от даты передачи Получателю.

Требования к безопасности изделий

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», - ГОСТ ISO 10993-10-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Маркировка подгузников, маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, диапазон веса ребенка, товарную марку, обозначение номера изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- штриховой код изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование должно быть любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Поставщик должен:**

Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должны иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида должна осуществляться Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) дней, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30 декабря 2022 года.**

**Этапы исполнения контракта:**

Контракт состоит из 2-х этапов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки этапов исполнения** | **Наименование Товара** | **Количество**  **(шт.)** |
| С даты заключения Государственного контракта по 30.09.2022г. | **Подгузники для детей весом до 20 кг** | **200 000** |
| С 01.10.2022г. по 30.12.2022г. | **Подгузники для детей весом до 20 кг** | **200 000** |
| С даты заключения Государственного контракта по 30.09.2022г. | **Подгузники для детей весом свыше 20 кг** | **250 000** |
| С 01.10.2022г. по 30.12.2022г | **Подгузники для детей весом свыше 20 кг** | **250 000** |
| **ИТОГО:** | | **900 000** |