Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей­инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно­двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Технические характеристики кресло-коляски: - рама складная; - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения; - сиденье регулируется по ширинe и глубине.• - сиденье регулируется по углу наклона от -5 до +25 градусов; - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине; - спинка регулируется по высоте; - спинка кресло-коляски регулируется по углу• наклона; - подголовник с боковыми упорами для головы регулируется по высоте в диапазоне 5 см; - боковые фиксаторы для тела регулируемые по ширине; - - передние и задние колеса литые; - вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса; - -быстросъемные задние колеса; - задние колеса оснащены стояночным тормозом; - опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни -фиксаторы для стоп; - подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; - кресло-коляска укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте. Основные технические характеристики: - ширина сидения регулируемая в диапазоне: от 23 см до 36 см; от 29 см до 43 см. - глубина сидения регулируемая в диапазоне: от 23 см до 35 см; от 33 до 44 см. - высота спинки регулируемая в диапазоне: от 47 см до 55 см; от 55 см до 70 см. - грузоподъемность: 40 кг; 75 кг. Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя. В комплект поставки входит: - приставной столик; - документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. | 30.92.20.000 | шт | 50 |
| 2 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей­инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно­двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земле, песку, асфальту, включая преодоление различных препятствий. Технические характеристики кресло-коляски: - рама складная; - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения; - сиденье регулируется по ширинe и глубине.• - сиденье регулируется по углу наклона от -5 до +25 градусов; - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине; - спинка регулируется по высоте; - спинка кресло-коляски регулируется по углу• наклона; - подголовник с боковыми упорами для головы регулируется по высоте в диапазоне 5 см; - боковые фиксаторы для тела регулируются по ширине; - - передние и задние колеса литые; - вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса; - -быстросъемные задние колеса; - задние колеса оснащены стояночным тормозом; - опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни -фиксаторы для стоп; - подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; - кресло-коляска укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте. Основные технические характеристики: - ширина сидения регулируемая в диапазоне: от 23 см до 36 см; от 29 см до 43 см. - глубина сидения регулируемая в диапазоне: от 23 см до 35 см; от 33 до 44 см. - высота спинки регулируемая в диапазоне: от 47 см до 55 см; от 55 см до 70 см. - грузоподъемность: не более 40 кг; не более 75 кг. Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя. В комплект поставки входит: - зимний мешок для ног; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. | 30.92.20.000 | шт | 50 |
|  | ИТОГО | 100 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара/работ Получателю имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 05.09.2022;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 05.09.2022. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.