Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки: Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 160 штук.**

**Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики):**

**1. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом** (аппараты телефонные мобильные с батарейным питанием для осуществления беспроводной связи) предназначены для восстановления способности инвалида к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, нарушений функции слуха, компенсации ограничений жизнедеятельности. Материалы, из которых изготовлены телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации. Товар упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения при транспортировке и хранении. На каждом телефонном устройстве с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом нанесен товарный знак (при наличии) и маркировка. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом отвечают требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| **Телефонное устройство с функцией видеосвязи. навигации и с текстовым выходом.** | **Телефонное устройство с функцией видеосвязи. навигации и с текстовым выходом** соответствует следующим требованиям:  - тип корпуса классический (моноблок): цельный корпус, отдельные части которого не могут смещаться относительно друг друга;  - стандарт применения – GSM 900/1800/1900 МГц;  - поддержка стандарта 4G/LTE интернет;  - Wi-Fi точка доступа;  -возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка;  - голосовое управлении;  - распознавание речи;  - русский синтезатор речи;  - клавиатура с алфавитом на русском языке;  - система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник;  - наличие автофокуса фотокамеры;  - наличие встроенной вспышки фотокамеры;  - датчик приближения;  - автоматическая ориентация изображения (акселерометр);  - виброзвонок;  - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя);  - зарядное устройство для заряда аккумулятора; | **Телефонное устройство с функцией видеосвязи. навигации и с текстовым выходом** должно соответствовать следующим требованиям:  - диагональ дисплея: не менее 4,8 дюйма;  - количество ядер процессора: не менее 4 ядер;  - объем оперативной памяти: не менее 2 Гб;  - объем встроенной памяти: не менее 16 Гб;  - фотокамера: не менее 8 Мпикс;  - фронтальная камера: не менее 3 Мпикс;  - ёмкость аккумуляторной батареи: не менее 3000 mAh;  - сенсорный экран: IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT.    Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7-ми (Семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 160 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **30.09.2022 года.**