Техническое задание

на поставку в 2023 году специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Катетер уретральный для однократного дренирования КТРУ 32.50.13.190-00006894 (Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)) | Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации. С возможностью применения самим пациентом. Тип Нелатон. Размер по Шарьеру: от 06 ch до 18 ch (в зависимости от антропометрических данных пациента). Длина катетера не менее 18 см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком для сбора мочи. Катетеры одноразовые, стерильные и находятся в индивидуальной упаковке. Катетеры женские, мужские, детские. Размеры катетеров определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 15600 |
| ИТОГО | 15600 |

Описание объекта КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применил описание в соответствии с потребностью получателей.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 (разделы 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Срок поставки Товара в регион: 100 % от общего объема в течение 5 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 14.04.2023 г.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.