- Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения в 2023году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемого Товара: без объема.

Максимальное значение цены контракта 3 000 000 руб.

2. Требования к Товару

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

3. Требования к техническим и количественным характеристикам.

| № п.п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) |  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией |  |  |  |  |  | Упаковка/ Фасовка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конкретные показатели, соответствующие минимальным и/или максимальным значениям показателя |  | Конкретные показатели, соответствующие вариантам значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений |  | Конкретные показатели, соответствующие значениям показателя, которые не могут меняться, в том числе с диапазоном значений |  |  |  |  |
| 1. | - | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Назначение |  |  |  |  |  | Наклеивается на кожу вокруг уростомы. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Устройство уроприемника |  |  |  |  |  | Единое, целое, не делимое изделие состоящее из плоской пластины, емкости для сбора мочи - мешка, сливного клапана |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Антирефлюксный сливной клапан |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плоская встроенная адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной , гиппоаллергенной гидроколлоидной основе имеет защитное покрытие и разметку для вырезания отверстия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный размер вырезаемого отверстия в пластине, мм |  | не менее 55,0 и не более 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 2. | 32.50.13.190-00006914 Тампон для стомы | 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы | Назначение изделия |  |  |  |  |  | Предназначен для пациентов с колостомами, сигмостомами. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Форма тампона |  |  |  |  |  | Единое, неделимое изделие состоит из тампона цилиндрической формы, закрепленного на гидроколлоидной клеевой пластине, которая оснащена фильтром |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал тампона |  |  |  |  |  | Полиуретан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер тампона, мм |  | диаметр не менее 20 не более 35; не менее 35 не более 45 |  | Длина 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 3. | 32.50.13.110-00003234 - Катетер дренажный надлобковый | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы | Назначение |  |  |  |  |  | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера |  |  |  | Латекс покрытый силиконом или силикон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики катетера |  |  |  |  |  | Тип Фолея, 2-х ходовой, закрытый конец , с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер катетера, Ch* |  |  |  | 10-30 (не менее 11 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баллон |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера, см |  | не менее 18,0 не более 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок пользования, день |  | Не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  | Стерильно |  |  |  |  |
| 4. | - | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Назначение |  |  |  |  |  | Предназначен для отведения мочи через искусственно сформированные пути. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Размер катетера, Ch* |  |  |  |  |  | 8-12 (не менее 3 размеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, см |  | не менее 40,0 и не более 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  | Силикон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство |  |  |  | Тип кончика скошенный и (или) "свиной хвост" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ренгенконтрастная полоса |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество дренажных отверстий |  | не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кратность использования |  |  |  |  |  | Однократно |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  | Стерильно |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 5. | 32.50.13.110-00003233 - Катетер нефростомический | 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии | Назначение |  |  |  |  |  | Предназначен для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Устройство |  |  |  |  |  | Система включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой с боковыми отверстиями на петле, с градуировкой на катетере по сантиметрам; металлический стилет для выпрямления петли катетера; коннектор к мочеприенику. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры катетера, Ch* |  |  |  |  |  | 8-14 (не менее 4 размеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера |  |  |  | рентгеноконтрастный полиуретан и (или) термопластичный рентгенконтрастный полимер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера, см |  | не менее 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  | Стерильно |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок пользования, день |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 32.50.13.190-00006908 Пояс для калоприемников и уроприемников | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Назначение |  |  |  |  |  | Для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Материал изделия |  |  |  |  |  | Эластичный, регулируемый по длине |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина пояса, см |  | не менее 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация изделия |  |  |  |  |  | Специальные крепежи, подходящие к креплению на пластинах, мешках всех двухкомпонентных калоприемников и уроприемников предлагаемых к поставке |  |  |  |  |
| 7. | - | 21-01-11-02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного уроприемника | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика пластины |  |  |  |  |  | Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с креплением или без крепления для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку |  |  |  |  |  | Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 40-60 (не менее 3 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 8. | - | 21-01-12-02 Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника Модель 1 | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика пластины |  |  |  |  |  | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку |  |  |  |  |  | Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  | Не менее 40,00 не более 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 9. | - | 21.01.12.02 : Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника Модель 2 | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика пластины |  |  |  |  |  | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку |  |  |  |  |  | Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  | Не менее 50,10 не более 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 10. | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Назначение |  |  |  |  |  | Наклеивается на кожу вокруг стомы, служить для сбора отделяемого из кишечной стомы, расположенной ниже уровня кожи |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Устройство калоприемника |  |  |  |  |  | Единое, целое, неделимое изделие состоящее из конвексной пластины, емкости для сбора каловых масс-мешка с дренажным отверстием, снабжено встроенной застежкой многократного использования, фильтра |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластина конвексная |  |  |  |  |  | Встроенная конвексная адгезивная пластина с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный размер вырезаемого отверстия в пластине, мм |  | Не менее 43,0 и не более 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фильтр калоприемника |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дренажное отверстие мешка |  |  |  |  |  | Предназначено для опорожнения калоприемника. Располагается в нижней части мешка, снабжено встроенной застежкой многократного использования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 11. | 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования | Назначение |  |  |  |  |  | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера |  |  |  | Латекс покрытый силиконом или силикон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики катетера |  |  |  |  |  | Тип Фолея, 2-х ходовой, закрытый конец, с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер катетера, Ch* |  |  |  |  |  | 10-30 (не менее 11 размеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баллон |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера, см |  | не менее 18,0 не более 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок пользования, день |  | Не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 12. | 32.50.13.190-00006892 Катетер уретральный постоянный для дренажа | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования | Назначение |  |  |  |  |  | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Материал катетера |  |  |  | силикон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики катетера |  |  |  |  |  | Тип Фолея, 2-х ходовой,закрытый конец, с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина катетера, см |  | не менее 18,0 не более 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер катетера, Ch* |  |  |  |  |  | 10-18 (не менее 5 размеров) и 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок пользования, день |  | Не менее 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Балон |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 13. | 32.50.13.190-00006915 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Назначение изделия |  |  |  |  |  | Препятствует непроизвольному отхождению кишечного содержимого через анальное отверстие. |  | Индивидуально |  |  |
|  |  |  |  | Материал тампона |  |  |  |  |  | полиуретан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шнур для удаления анального тампона |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр в активном состоянии , мм |  |  |  | 37; 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма тампона |  |  |  |  |  | Тампон храниться в сжатом виде, имеет форму и размер анальной свечи. Сжатое состояние обеспечивает пленочное покрытие. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие тампона |  |  |  |  |  | Тампон в сжатом состоянии покрыт пленкой, которая растворяется после употребления по назначению. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 14. | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом модель 1 | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из кишечной стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Назначение |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие фильтра |  |  |  |  |  | Без фильтра |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация открытого стомного мешка |  |  |  | Зажим или встроенная застежка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 50-60 (не менее 2 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 15. | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом модель 2 | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из кишечной стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие фильтра |  |  |  |  |  | С фильтром |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация открытого стомного мешка |  |  |  | Зажим или встроенная застежка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Двусторонняя мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 50-60 (не менее 2 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 16. | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-02 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика пластины |  |  |  |  |  | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемниха на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку |  |  |  |  |  | Соответствует диаметру предлагаемого к поставке калоприемника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 50-60 (не менее 2 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 17. | - | 21-01-11-03 Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Устройство мешка |  |  |  |  |  | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Антирефлюксный сливной клапан |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 40-60 (не менее 3 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 18. | 32.50.13.190-00001 (32.50.13.190-00123) Мешок уростомный многокомпонентный | 21-01-12-03 Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Мешок уростомный многокомпонентный | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Устройство мешка** |  |  |  |  |  | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики материала мешка** |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки** |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Антирефлюксный сливной клапан** |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  | Не менее 40,00 не более 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 19. | 32.50.13.190-00001 (32.50.13.190-00043) Мешок уростомный многокомпонентный | 21-01-12-03 Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Мешок уростомный многокомпонентный | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Устройство мешка** |  |  |  |  |  | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристики материала мешка** |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки** |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Антирефлюксный сливной клапан** |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  | Не менее 50,10 не более 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 20. | 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10-03 Мешок недренируемый с фильтром для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Мешок недренируемый с фильтром для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из колостомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика материала мешка |  |  |  |  |  | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие фильтра |  |  |  |  |  | С фильтром |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика подложки |  |  |  |  |  | Мягкая нетканая подложка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 50-60 (не менее 2 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 21. | 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10-02 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение |  |  |  |  |  | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |  | Упаковано |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика пластины |  |  |  |  |  | Пластина изготовлена из гидроколлоидного, гипоаллергенного материала. Имеет клеевую сторону и фланцевую. Форма пластины выпуклая, предназначена для стом, расположенных ниже уровня кожи. Защитное покрытие и разметка для вырезания отверстия. Крепежи для пояса. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку |  |  |  |  |  | Соответствует диаметру предлагаемого к поставке калоприемника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр фланцевого соединения, мм* |  |  |  | 50-60 (не менее 2 размеров) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство пользователя |  |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |
| 22. | 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-14 Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками |  | Назначение |  |  |  |  |  | Калоприемник предназначен для сбора содержимого кишечника, непроизвольно выделяющегося из стомы, расположенной на брюшной стенке |  | Упаковано |  |
|  |  |  |  |  | Устройство |  |  |  |  |  | Комплект состоит: из корпуса калоприемника - 1шт; прокладки корпуса калоприемника - 1шт; бандажного ремня с застежками - 1шт; резинового кольца-фиксатора — 1шт; комплекта мешочков-сборников - 75 шт. Все составляющие комплекта упакованы в единую неделимую упаковку. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Корпус |  |  |  | Нетоксичный полиэтилен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр отверстия корпуса, мм |  |  |  |  |  | 40 и 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность |  |  |  | Не стерильно |  |  |  |  |  |
| * Размер в зависимости от потребности Получателей **Дополнительные характеристики указаны в связи с недостаточной информацией в КТРУ по закупаемому товару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но до 11.12.2023 года. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Поставщик обязан представить Заказчику информационное письмо в течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта (направить в электронном виде по электронной почте, подлинник информационного письма предоставляется Заказчику в ходе исполнения Контракта) о стационарных пунктах выдачи Товара: с адресами, номерами контактных телефонов, графиком работы.

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи)

календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но до 11.12.2023 года.