Техническое задание

на выполнение работ в 2022 году по обеспечению инвалидов ортопедическими брюками

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Ортопедические брюки 14.12.30.170-00000002 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть на помочах с карабинами. Длина помочей должна регулироваться. Брюки должны быть с регулируемой застежкой «велкро» по бокам по всей длине брюк. Спереди брюк должны быть вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты бедер во время осадков. Материал: водоотталкивающая ткань, смесовая ткань. | 160 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Изготовленное изделие должно соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»

- «ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские, требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».