**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей корсетами мягкой фиксации, корсетами полужесткой фиксации, реклинаторами-корректорами осанки в 2024 году.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Количество |
| 1. | Корсет полужесткой фиксацииКОЗ03.28.08.09.23 ОКПД 232.50.22.125 | Корсет на грудной, грудо–поясничный, поясничный, пояснично – крестцовый и др. отделы позвоночника в зависимости от медицинских показаний, фиксирующий, изготовлен из хлопчатобумажной ткани или из эластичных материалов с металлическими или пластмассовыми ребрами жесткости и регулированием количества рёбер жесткости. Материал ребер жесткости, количество ребер жесткости и дополнительных лент усиления зависит от степени фиксации и определяется врачом ортопедом. Изготавливается по индивидуальным обмерам, с индивидуальной примеркой и подгонкой в различном исполнении. Корсет выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Конструкция корсета обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Гарантийный срок – 6 месяцев. | 1900 |
| 2. | Корсет мягкой фиксацииКОЗ03.28.08.09.22ОКПД 232.50.22.125 | Корсет текстильный на различные отделы позвоночника фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани или из эластичных материалов с ребрами жесткости. Изготавливается по индивидуальным обмерам с туловища, может быть максимальной готовности с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Корсет выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Конструкция корсета обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Корсет по назначению лечебно-профилактический. Модификация корсета определяется врачом – ортопедом организации.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 4 |
| 3. | Реклинатор-корректор осанкиКОЗ03.28.08.09.26 ОКПД 232.50.22.125 | Реклинатор - корректор осанки на верхнегрудной отдел позвоночника, фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажных тканей или эластичных материалов с металлическими ребрами жесткости. Крепление застежка "велкро"/шнуровка, лечебно-профилактический. Гарантийный срок – 6 месяцев. | 40 |

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей. Вид, назначение и конструкция определяется врачом ортопедом.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, наблюдение, выдачу технического средства, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации изделий за счет Исполнителя.

Подгонка и обучение Получателей пользованию изделиями осуществляется Исполнителем в стационарном пункте на территории Нижегородской области при наличии соответствующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Подгонка и обучение должны быть выполнены Исполнителем лично.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства или в стационарных пунктах).

 **3. Требования к порядку выполнению работ:**

Выполнить работы и выдать Получателям изделия в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, в соответствии с этапами:

 1 этап – с даты заключения контракта до 27.04.2024г. в количестве 1328 шт., в том числе: корсет полужесткой фиксации - 1300 шт; реклинатор-корректор осанки- 28 шт.;

 2 этап – с 01.04.2024г. до 19.07.2024г. в количестве 616 шт., в том числе: корсет полужесткой фиксации - 600 шт.; корсет мягкой фиксации -4 шт.; реклинатор-корректор осанки- 12 шт.

Срок действия государственного контракта до 30.08.2024 года.

 Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства или в стационарных пунктах).

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя и помещения для снятия слепков, оборудованное специальным приспособлением для принятия Получателем сан гигиенических процедур после снятия гипсового слепка, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории, прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств

 **4. Требования к качеству работ:**

Качество работ должно обеспечиваться наличием у Исполнителя соответствующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

 **5. Требования к безопасности работ**

При использовании Изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование Изделий не причиняет вред имуществу получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**6. Требования к результатам работ**

Работы по изготовлению корсетов мягкой фиксации, корсетов полужесткой фиксации, реклинаторов-корректора осанки выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.**

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Выдать с изделием гарантийный талон, дающий право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание, с указанием в нем адресов и режима работы пунктов приема получателей.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести гарантийный ремонт или замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.