Описание объекта закупки.

Справочно:

 -Описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении электронного аукциона, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

 -Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки, далее может быть поименован так же как Аукцион или закупка.

По тексту настоящего описания объекта закупки:

- Туторы нижних конечностей далее поименованы так же, как ПОИ или Изделие.  

- Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы так же, как Получатели или Инвалиды.   

Выполнение работ по изготовлению туторов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
 

Максимальное значение цены контракта: 2 700 000,00 рублей (два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек).

Объем выполняемых работ определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.
Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего аукциона  в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящему аукциону.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам настоящего аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.
	№ п/п
	Наименование ПОИ
	Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий
	Единица измерения

	1
	Тутор на голеностопный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).

Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-49)
	Тутор на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий,  из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное.

Лечебно-профилактический, специальный.
	штука

	2
	Тутор на коленный сустав
 (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).

Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-51)
	Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, поддерживающий, фиксирующий,  из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный.
	штука

	3
	Тутор на всю ногу

(наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).

Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-54)
	Тутор на всю ногу (на тазобедренный, коленный и голеностопный сустав) фиксирующий, разгружающий, из вспененных упругих и смягчающих материалов, слоистого пластика, изготовление индивидуальное, постоянный. Лечебно-профилактический, специальный.
	штука


Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, 

к результатам работ.

ПОИ должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» (п.п.6.2.5, п.п.6.2.6, п.п.6.3.4., п.п.6.4.1), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.12.2).

Исполнитель должен изготавливать ПОИ, удовлетворяющее следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали ПОИ при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к транспортированию, упаковке, хранению и маркировке.

Упаковка ПОИ обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка ПОИ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2).

Транспортировать ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.1).

Хранить ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.2).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для тутора на голеностопный сустав -  1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

- для тутора на коленный сустав – 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ; 

- для тутора на всю ногу - 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для: тутора на голеностопный сустав -  не менее 1 (одного) года с даты подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на коленный сустав – не менее 1 (одного) года с даты подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на всю ногу не менее 1 (одного) года с даты подписания Акта сдачи-приемки работ с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с даты обращения Получателей к Исполнителю.


Место выполнения работ: Российская Федерация. 

Выполнение работ по изготовлению ПОИ  для обеспечения производится по направлениям Заказчика, выданным в 2024 году Получателям, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите  Забайкальского края или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края. 

 Исполнитель обязан не позднее 10 января 2024 года организовать стационарный  пункт выдачи  ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края. 

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по изготовлению ПОИ  для обеспечения Получателей производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя по месту жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем  по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края. 

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Получателем места и  времени  примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями  по вопросам получения ПОИ. 

- фиксировать факт отказа Получателя от обеспечения.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2024 года по 31.08.2024 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Получателя.

Заказчик устанавливает 3 этапа исполнения контракта:
	Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта
	Максимальное значение цены этапа исполнения контракта, рубли

	01.01.2024г. / 15.09.2024г.
	1 000 000,00

	01.03.2024г. / 29.09.2024г.
	1 000 000,00

	10.03.2024г. / 30.09.2024г.
	700 000,00

	ИТОГО
	2 700 000,00


