Приложение № 1

к извещению об осуществлении

электронного аукциона 144а

Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2023 году бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы

Качество работ

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2023 году бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Работы должны выполняться таким образом, чтобы инвалиды не испытывали болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Технические характеристики

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Бюстгальтеры(лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские, требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Предоставление декларации о соответствии обязательно, регистрационного удостоверения (при наличии)

Безопасность работ

Проведение работ по изготовлению и обеспечению бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы должно осуществляется на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

Результаты работ

Работы по обеспечению инвалидов бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Размеры, упаковка и отгрузка товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. 	Упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий должны производиться в соответствии ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»».

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование корсетных изделий должны производиться в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы

Срок и объем предоставления гарантий

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна составлять:

- для бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротезов молочной железы – не менее 60 дней.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Бюстгальтер (лиф – крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы должен обеспечивать его надежную фиксацию, иметь специальные кармашки для протезов. Изготавливаться из материалов, идеально совместимых с кожей (хлопок, микроволокно). Бретели должны быть эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида), широкие и не сворачиваться. Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали должны быть из эластичного материала. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида бюстгальтерами различных цветов и моделей (не менее 3-х). Модель, цвет бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Бюстгальтер должен изготавливаться по индивидуальным обмерам получателя, в соответствии с медицинскими показаниями. | 730 |
| ИТОГО: | 730 |

Срок выполнения работ – с 01.01.2023г. до 08.09.2023г.

Срок действия контракта - до 30.09.2023г.

Место выполнения работ: Обеспечение инвалидов осуществляется по индивидуальному заказу, при наличии направления исполнительного органа Фонда, с учетом предоставления инвалиду выбора способа заказа и получения: по месту жительства инвалида или по месту нахождения исполнителя (г. Смоленск и Смоленская область).