|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на поставку** **для инвалидов впитывающих простыней (пеленок) в 2022 году.** | | | | | | |
| **Наименование Товара** | | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | | | | |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)** | | | **Функциональные, технические, качественные характеристики и**  **описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ 3** | **Кол-во** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| 1 | **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.)** | [**17.22.12.130-00000002**](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54658&backUrl=f8bfc287-ab68-4574-8688-a569c389164e)**- Пеленка впитывающая** | **штука** | **Описание отсутствует** | В соответствии с [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=C792EE376762FFFFF1FE071E2231E228230E7126B48B9027167716AB3640D332BF3B3F67C1472171P4O1G) Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240**,** Приказом Министерства Труда и социальной защиты от 13.02.2018г. №86н утверждена [классификаци](file:///O:\Отделы\гр.%20соц%20програм\ЭЛЕКТРОННЫЕ%20АУКЦИОНЫ\ШАБЛОНЫ%20ГК%20ДРУГИХ%20РЕГИОНОВ\ТЗ%20пеленки.doc#P38)я технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р. В соответствии с данной классификацией впитывающие пеленки (простыни) должны иметь следующие характеристики:  Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.) | 70 000 |

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

В соответствии с ГОСТ Р 57762 -2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»:

«Раздел 3.Термины и определения.

3.1 **абсорбирующее белье для инвалидов:** Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

3.2 **абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).  
3.4 **верхний покровный слой:** Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

3.8 **нижний покровный слой:** Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу»

«Раздел 4. Технические требования.

4.1 Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.  
4.2 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):  
- верхний покровный;  
- абсорбирующий;  
- нижний покровный.  
Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных в 4.2.  
4.3 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  
4.4 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  
4.5 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.  
4.6 Отмарывание краски печатного изображения (4.5) не допускается.  
4.7 Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее:….  
- 600х900 мм.  
Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее указанных в 4.7.  
4.8 Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.  
4.9 Абсорбционная способность должна быть.  
- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600900 мм.

**Срок поставки товара**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 22.12.2022 года.

До 01.10.2022 предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики, 100% количество Товара.

Отсутствие полного количества Товара на момент проверки (в соответствии с календарным планом) и несоответствие техническому заданию считается неисполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии должны предоставляться при поставке товара (при наличии).

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 1 (одного) года со дня подписания Акта приема-передачи Товара получателем.

**Место поставки**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в Карачаево-Черкесской Республики;

Непосредственно Получателю по месту жительства на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Пункты выдачи товара, организованные Поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Срок действия: до 30.12.2022.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»