**Приложение №1 к Извещению**

**Описание объекта закупки**

**выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лиф-креплений) и /или граций (полуграций) для экзопротеза молочной железы, чехлов для экзопротеза молочной железы для обеспечения инвалидов**

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Выполнение комплекса медицинских мероприятий, проводимых при выполнении работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и чехлов осуществляется при наличии соответствующей медицинской лицензии по профилю организации здравоохранения по общественному здоровью, травматологии и ортопедии согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") у Подрядчика, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, и является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Экзопротез должен быть изготовлен по индивидуальным меркам пользователя, не должен оказывать механического раздражающего воздействия на послеоперационный рубец. Должен обладать химической инертностью к физиологическим выделениям кожи, не должен ограничивать движение туловища и рук, должен обеспечивать сохранение симметричности молочных желёз, не должен вызывать нарушение кровообращения инвалида.

Экзопротезы молочной железы отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999 - 2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Технические и функциональные характеристики изделия** | **Количество шт.** |
| Выполнение работ по изготовлению экзопротеза молочной железы  8-09-01 | Экзопротез молочной железы ассиметричной или симметричной формы должен быть изготовлен из полиуретановой пленки, заполненный гелем.  Экзопротез молочной железы должен иметь форму, восполняющую постмастэктомический дефект в широком диапазоне – от полного до частичного замещения органа (при секторальной резекции).  Должен обеспечивать естественный вид груди.  Экзопротез молочной железы должен вкладываться в чехол из трикотажной хлопчатобумажной ткани.  Экзопротез молочной железы должен выдаваться по размерам в соответствии с физиологическими особенностями. | 2 314 |
| Выполнение работ по изготовлению бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для экзопротезов молочных желез  8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) предназначен для инвалидов после полной или частичной мастэктомии для фиксации экзопротеза грудной (молочной) железы, поддерживающий, фиксирующий. Бюстгальтер (лиф-крепление) для экзопротеза молочной железы должен изготавливаться из эластичных материалов, с регулируемыми бретелями во всех размерах (размеры подбираются индивидуально согласно потребностям Получателя), застежка должна быть спереди или сзади. Бюстгальтеры больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели. В конструкции бюстгальтеров должны быть предусмотрены двухсторонние клапаны из эластичных материалов для | 4 550 |
| Выполнение работ по изготовлению чехла для экзопротеза молочной железы  8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный должен быть изготовлен из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Чехол должен соответствовать форме и размерам экзопротеза. | 4 603 |
| **ИТОГО:** | | **11 467** |