### Описание объекта закупки

 Поставка впитывающих простыней (пеленок) (60х60, 60х90) для обеспечения инвалидов в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Количество, шт. |
| Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)) | Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять не менее, чем из трех слоев: верхний покровный, абсорбирующий, нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.Размер не менее 60х60 смВпитываемость должна быть не менее 800 мл и не более 1200 мл. | 6 500 |
| Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)) | Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять не менее, чем из трех слоев: верхний покровный, абсорбирующий, нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.Размер должен быть не менее 60 х 90 см.Впитываемость должна быть не менее 1200 мл и не более 1900 мл. | 95 000 |
| Итого: | 101 500 |

**Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам**

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке предоставляются при наличии.

Товар (впитывающие пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для Получателей с нарушениями функций выделения.

В Товаре не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы. повреждения и т. л.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

С целью обеспечения безопасности применения Товара, он должен соответствовать ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова ≪Не бросать в канализацию≫ и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- состав;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в партии;

- номер партии (серии);

- слова ≪Для однократного применения≫;

- слово ≪Нестерильно≫;

- слово ≪Нетоксично≫;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

Пеленки должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

Срок годности передаваемого Товара Получателю должен быть не менее чем до 31 декабря 2023 года.