### Описание объекта закупки

Поставка впитывающих простыней (пеленок) (60х60, 60х90) для обеспечения инвалидов в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Количество, шт. |
| Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)) | Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять не менее, чем из трех слоев: верхний покровный, абсорбирующий, нижний покровный.  Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  Размер не менее 60х60 см  Впитываемость должна быть не менее 800 мл и не более 1200 мл. | 6 500 |
| Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)) | Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять не менее, чем из трех слоев: верхний покровный, абсорбирующий, нижний покровный.  Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  Размер должен быть не менее 60 х 90 см.  Впитываемость должна быть не менее 1200 мл и не более 1900 мл. | 95 000 |
| Итого: | | 101 500 |

**Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам**

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке предоставляются при наличии.

Товар (впитывающие пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для Получателей с нарушениями функций выделения.

В Товаре не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы. повреждения и т. л.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

С целью обеспечения безопасности применения Товара, он должен соответствовать ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова ≪Не бросать в канализацию≫ и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- состав;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в партии;

- номер партии (серии);

- слова ≪Для однократного применения≫;

- слово ≪Нестерильно≫;

- слово ≪Нетоксично≫;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

Пеленки должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

Срок годности передаваемого Товара Получателю должен быть не менее чем до 31 декабря 2023 года.