Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ** | **Характеристика товара, работы, услуги** | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой  ОКПД2-32.50.22.190  КТРУ- 32.50.22.190-00005035 | Тип протезирования | Для выполнения первичного трахеопищеводного прокола. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | ≥7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие иглы | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие протектора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие проводника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой  ОКПД2-32.50.22.190  КТРУ- 32.50.22.190-00005035 | Тип протезирования | Для выполнения первичного трахео-пищеводного прокола. |  | Значение характеристики не может изменяться | 5 | штука |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | ≥7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие иглы | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие протектора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие проводника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой  ОКПД2-32.50.22.190  КТРУ- 32.50.22.190-00005035 | Тип протезирования | Для выполнения вторичного трахео-пищеводного прокола. |  | Значение характеристики не может изменяться | 7 | штука |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | ≥7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2) (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие иглы | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие протектора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие проводника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |  |
|  | Наличие щеточки для протеза | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |  |
| Трахеоэзофагеальный голосовой клапан, неизвлекаемый, стерильный  8-09-09  Протез голосовой  ОКПД2-32.50.22.190  КТРУ- 32.50.22.190-00005035 | Тип протезирования | Для выполнения вторичного трахео-пищеводного прокола. |  | Значение характеристики не может изменяться | 7 | штука |
| Материал | Высококачественный медицинский гипоаллергенный силикон. |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Тип протеза | Имплантируемый, стерильный, одноразового использования |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Диаметр протеза (+/- 0,1мм.) | ≥7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Расстояние между трахеальным фланцем и пищеводным фланцем (+/- 0,2)  (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие специального расширителя с нитью | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие иглы | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие протектора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие проводника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| Наличие щеточки для протеза | Да |  | Значение характеристики не может изменяться |
| **ИТОГО** |  |  |  | **20** | **штуки** |

**Требования к качеству Товара:**

Поставщик должен гарантировать соответствие голосового протеза требованиям государственных стандартов. Изделия должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» часть 4. Общие положения, ГОСТ Р 50444-2020 (р. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинское» п.3. Технические требования, п.4. Требования к безопасности.

Голосовые протезы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не должны иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара.**

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.В комплект должна входить эксплуатационная (техническая) документация на русском языке.

Гарантийный срок пользования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (изделия).

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок не более 10 рабочих дней.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

**Дополнительные условия.**

***Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.***

**Поставка Товара**: Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

**Срок поставки товара Получателям:** с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 01 января 2024 года по 31 августа 2024г. Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».