Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах.

Наименование Товара и комплектация

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах должны быть предназначены для воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата.

«Говорящая» книга тифлоформата — электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму XXTEA с длинной ключа 128 бит. Данный формат утверждён Постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 года № 32 «Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), перечня библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), а также Правил предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), через информационно-телекоммуникационные сети»

Устройство должно воспроизводить «говорящие» книги, находящиеся в фондах специальных библиотек для слепых, способствовать компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности.

Комплект поставки должен содержать:

- флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 4 Гбайт с записанными «говорящими» книгами тифлоформата

- флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 16 Гбайт и классом не ниже 10;

- сетевой адаптер;

- наушники;

- паспорт изделия;

- плоскопечатное (шрифтом не менее 14 пунктов) руководство по эксплуатации на русском языке;

- краткое руководство по эксплуатации, выполненное шрифтом Брайля;

- ремень или сумка для переноски;

- упаковочная коробка;

- кабель USB для соединения устройства с компьютером;

- гарантийный талон

Требования к качеству Товара

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны соответствовать всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера, указанным в национальном стандарте ГОСТ Р 58510-2019 «Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Технические требования и методы испытаний»

Требования к безопасности Товара

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны отвечать требованиям к безопасности и электромагнитной совместимости Товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение специальных устройств для чтения «говорящих книг» должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка специальных устройств для чтения «говорящих книг» должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Поставщик должен располагать специализированной мастерской (сервисной службой), для обеспечения гарантийного обслуживания поставленных устройств.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя устройства.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Таблица Характеристики

| № | Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | КТРУ: 26.40.31.190-00000001 Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах КОЗ: 01.28.13.01.01 Классификация: 13-01-01. Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Штука | 85 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара |
|  |  |  |  | Количественная |
|  |  |  |  | Время автономной работы | ≥16 | Час (ч.) |
|  |  |  |  | Время полной зарядки аккумулятора | ≤4 | Час (ч.) |
|  |  |  |  | Масса Изделия | ≤500 | Грамм (гр)_ |
|  |  |  |  | Ширина Изделия | ≥ 170 ≤200 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Высота Изделия | ≥80 ≤140 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Глубина Изделия | ≥ 30 ≤80 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Длина ключа криптозащиты | 128 | Бит |
|  |  |  |  | Качественная |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах должно воспроизводить «говорящие» книги, аудиофайлы и электронные текстовые файлы следующих форматов: | 1. «Говорящие» книги тифлоформата: Устройство должно выполнять следующие функции: озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратной направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 секунд, следующие два по 30 секунд, а остальные по одной минуте); прогрессивная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке должны быть следующие: 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 1 час, 1, 5 часа, 2 часа, 3 часа, 4 часа и далее по часу); возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16. Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения — не менее, чем в раза, и в сторону увеличения — не менее, чем в 3 раза; команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; команда перехода на начало текущего фрагмента; команда перехода на начало текущей книги; озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. «Говорящие» книги формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0): Устройство должно выполнять следующие функции: озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратной направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 секунд, следующие два по 30 секунд, а остальные по одной минуте); возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения — не менее, чем в 3 раза; плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16. Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения — не менее, чем в раза, и в сторону увеличения — не менее, чем в 3 раза; команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, по заголовкам, группам, страницам,, фразам и закладкам при наличии соответствующей разметки в структуре самой книги; команда перехода на начало текущей книги; озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. 3. Аудиофайлы формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) Устройство должно выполнять следующие функции: озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях (все изменения позиции воспроизведения должны быть в пределах от 15 до 30 с); возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения аудиофайлов, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения– не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; команда перехода на начало текущего файла; команда перехода на начало первого файла в текущей папке; озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла; Электронные текстовые файлы формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF- 16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO 8859-5, CP866), RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm, .html), XML (.xml), PDF (.pdf), FictionBook (.fb2) и EPUB 2.0 (.epub) при наличии текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Устройство должно выполнять следующие функции: озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения текстового файла, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждого файла (отдельный список для каждого файла); плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения– не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, страницам, абзацам, предложениям, словам, символам, закладкам, процентам; команда перехода на начало текущего файла; команда перехода на начало первого файла в текущей папке; озвучивание встроенным синтезаторов речи текущего места воспроизведения: имени файла и количества, прочитанного в процентах. |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах должно иметь возможность: | соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi- Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi.; подключения к сети Wi-Fi по технологии WPS (кнопка). При этом устройство должно сообщать речевым информатором предупреждение о снижении уровня безопасности при использовании данной технологии; соединения с сетью Интернет с помощью встроенного коммуникационного 4G модуля (модема) или в комплект поставки должен быть включен мобильный 4G Wi-Fi роутер (маршрутизатор) со встроенным аккумулятором и функцией WPS; прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и ААС; прослушивания звукового сопровождения телевизионных каналов при подключении к сети Интернет; воспроизведения подкастов в аудиоформатах MP3 и ААС при подключении к сети Интернет; чтения встроенным синтезатором речи новостей из новостных лент в форматах RSS 2.0 и Atom 1.0 при подключении к сети Интернет; прослушивания прогноза погоды для городов Российской Федерации и крупных городов мира. Устройство должно иметь функцию выбора текущего города для получения прогноза погоды, который определяется автоматически по IP-адресу устройства |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах: | Должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При выборе книг в сетевых электронных библиотеках для слепых и слабовидящих устройство должно предоставлять пользователю следующие возможности: самостоятельный выбор книг путем текстового поиска; самостоятельный выбор книг путем голосового поиска; выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах должно иметь: | Встроенный УКВ/FM радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: диапазон принимаемых частот: не уже чем от 64 до 108 МГц; тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя; наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50; наличие озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; наличие режима записи с радиоприемника на флешкарту или во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения. |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах для перехода к заданной позиции устройство должно иметь возможность цифрового ввода: | номера «говорящей» книги; номера фрагмента говорящей» книги; времени от начала говорящей» книги; времени от конца говорящей» книги; времени для перемещения вперед при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; времени для перемещения назад при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; номера страницы при чтении текстового файла встроенным синтезатором речи; номера сохраненной радиостанции при прослушивании радиоприемника; номера закладки. |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах должно иметь: | Встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: запись с возможностью последующего воспроизведения на следующие носители информации: флеш-карта, внутренняя память; запись со следующих источников: встроенный микрофон, внешний микрофон; переключение параметра качества записи с количеством градаций не менее 3; редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вставка новой записи в средину ранее выполненной записи, удаление выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, перезапись выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, дозапись в конец файла ранее выполненной записи, отмена последней операции редактирования записи) |
|  |  |  |  |  | Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства должны быть высокого качества: без вибраций и без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Встроенный синтезатор речи должен быть русскоязычным и соответствовать высшему классу качества в соответствии с ГОСТ Р 50840—95 (пункт 8.4) |
|  |  |  |  |  | Переход с активированного режима на другие режимы работы должен производиться при включённом устройстве. Время переключения между режимами работы (воспроизведение «говорящих» книг тифлоформата и формата DAISY, воспроизведение аудиофайлов, прослушивание радио, чтение текстовых файлов встроенным синтезатором речи, режим Интернет, запись диктофона) не должно превышать 2 с |
|  |  |  |  |  | Устройство должно обеспечивать возможность прослушивания как через встроенную стереофоническую акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Стереонаушники должны подключаться к устройству, находящемуся во включённом состоянии. |
|  |  |  |  |  | Встроенная акустическая система должна иметь звукопроницаемую защиту от механических повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы: не менее 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: не уже чем 160-16000 Гц. |
|  |  |  |  |  | Регулировка громкости во всех режимах работы устройства должна быть плавной или ступенчатой с количеством градаций не менее 16. |
|  |  |  |  |  | В устройстве должны быть предусмотрены раздельные параметры относительной громкости в пределах не менее ±6 дБ и шагом не более 1 дБ: при чтении текстовых файлов встроенным синтезатором речи; при воспроизведении сообщений речевого информатора; при озвучивании звуковыми сигналами команд навигации. Для относительной громкости базовым параметром является громкость воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. |
|  |  |  |  |  | Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт; USB флеш-накопитель; USB-SSD-накопитель; внутренняя память |
|  |  |  |  |  | Устройство должно обеспечивать работу со следующими файловыми структурами (файловыми системами): FAT16, FAT32 и exFAT |
|  |  |  |  |  | Устройство должен обеспечивать доступ к файлам во вложенных папках (не менее семи уровней вложенности, включая корневую папку) |
|  |  |  |  |  | Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. Нажатие на любую кнопку клавиатуры должно приводить к отключению этого режима |
|  |  |  |  |  | При повторном включении устройства после его выключения должны оставаться неизменными актуальные параметры работы: режим, громкость воспроизведения, скорость воспроизведения, место воспроизведения и частота радиостанции |
|  |  |  |  |  | В устройстве должно быть предусмотрено озвучивание хода выполнения длительных операций (копирование файлов, скачивание файлов из Интернета), определяемое в настройках: периодическое озвучивание речевым информатором количества процентов; периодическое воспроизведение звуковых сигналов; без озвучивания. При отключенном озвучивании и при осуществлении фонового скачивания файлов из Интернета процесс хода выполнения в процентах должен озвучиваться речевым информатором по команде пользователя |
|  |  |  |  |  | Наличие режима записи как на флеш-карту, так и во внутреннюю память с внешних аудиоисточников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. При подключении внешних источников звукового сигнала через линейный вход звук должен воспроизводиться встроенными головками громкоговорителей устройства (режим активной акустической системы) |
|  |  |  |  |  | Наличие функции блокировки клавиатуры |
|  |  |  |  |  | Устройство должно иметь встроенные «говорящие» часы-будильник с возможностью синхронизации времени через Интернет |
|  |  |  |  |  | Устройство должно иметь возможность удаления «говорящих» книг и отдельных файлов из внутренней памяти, с незащищенных от записи флеш-карт и с USB-флеш-накопителей с обязательным запросом подтверждения операции |
|  |  |  |  |  | Устройство должно поддерживать возможность обновления внутреннего программного обеспечения следующими двумя способами: из файлов, записанных на флеш-карте или на USB- флеш-накопителе или во внутренней памяти; через сеть Интернет |
|  |  |  |  |  | Устройство обеспечивает считывание в режиме NFC информации в формате NDEF с бесконтактных идентификационных карт |
|  |  |  |  |  | Устройство должно иметь встроенный Bluetooth- модуль, соответствующий спецификации не ниже Bluetooth v4.1. Встроенный Bluetooth-модуль должен реализовывать профили A2DP(SRC) и AVRCP(TG) для сопряжения с Bluetooth-наушниками, гарнитурами и активными акустическими системами |
|  |  |  |  |  | Устройство должно иметь разъем USB Type-C для подключения к компьютеру с помощью кабеля USB для обеспечения доступа к файлам на флеш-карте (режим кардридера) и для зарядки встроенного аккумулятора |
|  |  |  |  |  | Корпус устройства должен быть изготовлен из высокопрочного материала |
|  |  |  |  |  | Клавиатура управления должна быть кнопочной или клавишной. Все кнопки или клавиши управления должны быть снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями |
|  |  |  |  |  | Все тактильные обозначения, указывающие на назначение органов управления устройства, должны быть выполнены рельефными знаками символов |
|  |  |  |  |  | Устройство должно иметь функцию озвучивания речевым информатором уровня заряда аккумулятора в процентах и состояние процесса его зарядки |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны соответствовать всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера, указанным в национальном стандарте ГОСТ Р 58510-2019 «Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Технические требования и методы испытаний».

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» должны отвечать требованиям к безопасности и электромагнитной совместимости Товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение специальных устройств для чтения «говорящих книг» должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

- Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

- Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21 декабря 2023 года . Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 23.11.2023 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 22.12.2023.

Место поставки Товара:   Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.