**Техническое задание**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (уропрезервативы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| **Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования**  **КТРУ:32.50.50.000-00000279**  **(Уропрезерватив с пластырем)** | - уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоаллергенного латекса с утолщенным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем.  Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (диаметр 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм) | **3 600** |
| **Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный**  **КТРУ:32.50.50.000-00000278**  **(Уропрезерватив самоклеящийся)** | - уропрезерватив должен быть с клеевым слоем на внутренней поверхности (самоклеящийся), со сливным портом и ригидным концом. Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку.  Размерный ряд должен быть от 20 до 41 мм не менее 5 размеров (по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей). | **9 900** |
| **Итого** |  | **13 500** |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

**Порядок поставки товара:** Срок поставки Товара получателям в течение 20 (двадцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.