|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения** | | | |
| **Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки** | | | |
| Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 52770-2016.  **Требования к упаковке и маркировке**  Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.  Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.  На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.  Информация в обязательном порядке должна содержать:  - наименование медицинского изделия;  - местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия — наименование страны происхождения товара;  - сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;  - сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;  - срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;  - сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;  - не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;  - сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.  **Дополнительные условия**  Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии). | | | |
| **№п/п** | **Наименование изделия/Продукция по КТРУ** | **Описание технических и функциональных характеристик** | **Количество товара,**  **шт.** |
| **1** | **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г** | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. (п. 5.6.5.1 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).  В тубе не менее 60 г. | 4375 |
| **2** | **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г** | Моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. (п. 5.6.5.2 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).  Каждая полоска нанесена на защитный слой. Масса каждой полоски не менее 6 г. Количество указанно в виде суммы полосок массой не менее 6 г. | 2660 |
| **3** | **Крем защитный в тубе, не менее 60 мл** | Защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности.  Профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 мл. | 4683 |
| **4** | **Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г** | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром не менее 60 мм, соответствующим фланцу мешка; | 2317 |
| **5** | **Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.** | Эластичная адгезивная пластина - полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле должна быть гидроколлоидной с защитным покрытием. (п. 5.4.4 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).  Количество указано в виде суммы поштучных адгезивных пластин-полуколец для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. | 20720 |
| **6** | **Защитные кольца для кожи вокруг стомы** | - гипоаллергенное, моделируемое адгезивное защитное кольцо предназнчено для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, толщина кольца не менее 2 мм. Каждое кольцо в индивидуальной упаковке. (п. 5.4.4 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.). | 3990 |
|  |  | **Итого:** | 38745 |

Место поставки: предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» августа 2024 года.