**Техническое задание**

**Требования к качеству работ**

При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации.

К экзопротезу молочной железы предъявляются следующие требования:

-отсутствие механического раздражающего действия на послеоперационный рубец;

-химическая инертность к физиологическим выделениям кожи;

-протез не должен ограничивать движения туловища рук;

-сохранение симметричности молочных желез;

- давление протеза и элементов крепления на тело не должно вызывать нарушения кровообращения и неприятных ощущений.

В соответствии с ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»:

«6.1.7 одежда для инвалидов с последствиями радикальной мастэктомии не должна травмировать кожные покровы в области постмастэктомического дефекта»

«6.2.3 В бельевых изделиях (в нательном белье и гигиенических элементах) должны применяться гипоаллергенные материалы».

**Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Технические средства реабилитации представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2021 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" (ИСО 9999:2021).

**Требования к безопасности работ**

В соответствии с ГОСТ Р 55639-2021 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Требования безопасности».

Проведение работ должны осуществляться при наличии регистрационного удостоверения, сертификатов соответствия, либо декларации соответствия.

**Требования к упаковке и транспортированию**

В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готовых экзопротезов молочных желез Получателю – не менее 6 месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во изделий (шт.)** |
| 1 | 8-09-01 Экзопротезы молочных (грудных) желез (ПГ-04 или «эквивалент»)  **Протезы молочной (грудной) железы из силикона при односторонней ампутации**. | 345 |
| 2 | 8-09-01 Экзопротезы молочных (грудных) желез (ПГ-СО-11 или «эквивалент»)  **Протезы молочной (грудной) железы из силикона при парной ампутации**. | 8 |
| 3 | 8-09-21 Бюстгальтеры (лиф крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы из х/б ткани. | 706 |
| Итого: | | 1 059 |

**Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка протезно-ортопедических изделий: по адресу нахождения победителя аукциона (участника закупки), с последующей выдачей изделия по месту жительства получателя на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

**Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг.**

Срок поставки в адрес инвалидов – в течение 60 дней со дня выдачи реестров получателей ПОИ Заказчиком Исполнителю.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).*