Описание объекта закупки

на поставку – абсорбирующего белья (пеленки) с целью обеспечения  инвалидов

Объект закупки

Впитывающие пеленки  должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделении.

Впитывающая пеленка должна представлять многослойное изделие прямолинейной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала должен не пропускать влагу.  В пеленках не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-2020

Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Остаточный срок годности товара должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания срока действия контракта.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок должны быть разрешены к применению  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка  упаковки впитывающих пеленок должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих пеленок, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий  в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие пеленки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021«Изделия медицинские. ГОСТ ИСО 10993-11-2011 Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

Впитывающие пеленки упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья  при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок не предусмотрен, так как товар разовый. Остаточный срок на момент поставки не менее 1 года.

Характеристики изделий и их впитывающая способность

| № п/п | Наименование товара, размеры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующее белье (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.)) (22-01-03) | 150 000 |
| Итого: | 150 000 |

| Срок и поставки | 100% поставка Товара в г. Махачкала осуществляется в течение 10 дней со дня заключения контракта для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых товаров. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| --- | --- |
| Место поставки | Республика Дагестан: г. Махачкала, поставка осуществляется в организованные поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства инвалида. |
| Условия поставки | Поставщик обязан организовать пункты выдачи в г. Махачкала, г. Дербент, г. Кизляр, г.Хасавюрт. В г. Махачкала обеспечить бесперебойную работу пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в 10 (десять) дней один раз по согласованию с заказчиком организовать выдачу в г. Дербент, г. Кизляр, г.Хасавюрт. |
| Остаточный срок годности Товара на день поставки | Остаточный срок годности Товара на день поставки в Республику Дагестан должен составлять не менее 1 года. |