Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2022 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории  Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Наименование и код позиции КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22-01-10 | Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер до 150см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 122 670 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | Объем талии/бедер, см. |  | не более 150 |  |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1450 |  |
|  |  |  |  | Сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 330 |  |
|  |  |  |  | Обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 2 | 22-01-11 | Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер до 150см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 93 870 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | объем талии/бедер, см. |  | не более 150 |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г, |  | не менее 2000 |  |
|  |  |  |  | сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 500 |  |
|  |  |  |  | обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 3 | 22-01-12 | Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер до 175см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 18 900 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | объем талии/бедер, см. |  | не более 175 |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1450 |  |
|  |  |  |  | сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 330 |  |
|  |  |  |  | обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 4 | 22-01-13 | Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер до 175см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 18 900 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | объем талии/бедер, см. |  | не более 175 |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г, |  | не менее 2800 |  |
|  |  |  |  | сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 560 |  |
|  |  |  |  | обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| ИТОГО | 254340 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты России  от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

2. Гарантия качества

Срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев

3. Требования к качеству, безопасности, упаковке,

маркировке и транспортированию

Классификация подгузников для взрослых представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценке» при использовании Товар должен соответствовать факторам:

- отсутствие протекания (п.5.2.);

- отсутствие запаха (п. 5.3);

- здоровое состояние кожи (п.5.4.);

- комфорт и пригодность (п.5.5.);

- незаметность (п. 5.6.).

При поставке партии Товара поставщик обязан предоставить:

- образец-эталон по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников;

- технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ);

- документальное подтверждение проведенных приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) по каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012.

В соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» в подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов ит. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до 30 сентября 2022 года.

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н         "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.