Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами для фиксации экзопротезов молочных желез

- Предмет торгов (электронного аукциона) и государственного контракта.

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами для фиксации экзопротезов молочных желез.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ по обеспечению – Кемеровская область – Кузбасс.

Место выполнения работ по изготовлению – Российская Федерация.

Выполнить работы по Контракту по обеспечению Получателей Изделиями.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по обеспечению Получателей Изделиями – не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2023.

Срок действия контракта по «29» декабря 2023 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005050- Экзопротез молочной железы/ 32.50.22.199 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, изделие максимальной готовности изготовлен: - форма экзопротеза: по назначению врача-ортопеда симметричного, асимметричного исполнения; - материал экзопротеза: двухкомпонентный силиконовый гель и полиуретановая пленка; - экзопротез укомплектован трикотажными чехлами – 2 шт.; и упакован в специальную коробку; - назначение – постоянное. | 537 |
| 2 | 32.50.23.190 | 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы, изделие максимальной готовности изготовлен: - материал бюстгальтера: безаллергенная ткань, кружевное полотно на хлопчатобумажной подкладке, на узких, широких бретелях (по выбору Получателя), застежка крючки-петли; - назначение – постоянное | 969 |
| Итого: |  |  |  | 1 506 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Экзопротезы молочных желез и бюстгальтеры для фиксации экзопротезов молочных желез соответствуют требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия;

Межгосударственный стандарт ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Выполнение работ соответствует требованиям:

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий направлены на частичное восстановление, устранение косметических дефектов с помощью экзопротезов молочных желез и бюстгальтеров.

Экзопротезы молочных желез обеспечивают восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей, устраняют косметический дефект, восстанавливают симметрию тела.

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, изделия отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

Экзопротез молочной железы – 12 месяцев;

Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы – 6 месяцев.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

Экзопротез молочной железы – не менее 12 месяцев;

Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы – не менее 6 месяцев.

Передать Заказчику заверенные Исполнителем копии действующих деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, удостоверяющих качество Изделий (при наличии), не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.