Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2023 году аппаратами нижних конечностей

ИКЗ: 23-11325026620132601001-0035-001-3250-323

- Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам аппаратов нижних конечностей

# Аппараты нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 58268-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация» соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

# Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт РФ «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

При изготовлении гильз аппаратов нижних конечностей должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида (термопластик, кожа, слоистые пластики на основе литьевых смол). Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе конструкции аппарата и комплектующих для его изготовления.

Аппараты нижних конечностей должны изготавливаться с различными типами крепления: индивидуальным, подгоночным, специальным в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка аппаратов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 Государственный стандарт РФ «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка аппаратов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

- Требования к безопасности.

Аппараты нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2021 Национальный стандарт РФ «Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 "Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов", идентичный международному стандарту ИСО 13405-1:2015 "Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов ГОСТ Р 15.111-2015 Государственный стандарт РФ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов», ГОСТ Р 56137-2021 Национальны стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Аппараты нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

4.  Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

5.Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также другие дефекты  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

6. Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов аппаратами нижних конечностей должно осуществляться при наличии:  лицензии на медицинскую деятельность по травматологии и ортопедии (либо привлечение соисполнителя, имеющего указанную лицензию), регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

7. Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления

гарантий качества изделий

Гарантийный срок на аппараты на нижние конечности устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

-аппараты на нижние конечности - не менее 7 месяцев;

- аппараты на нижние конечности для детей – 4 месяца;

- аппараты на нижние конечности и туловище – 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ.

9. Условия и сроки (периоды) выполнения работ

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами нижних конечностей не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения направления от Получателя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей до 01 сентября 2023 года.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

11. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

- Требования к количественным и качественным характеристикам изделий

Требования к качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество – 37 штук.

Таблица № 1.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия | Срок службы/ срок гарантии | Срок изготовления изделия | Цена за ед., руб./ кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на тазобедренный сустав КОЗ – 03.28.08.09.40 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на тазобедренный сустав для отведения и установки бедер в заданном положении. Материалы и комплектующие: эластичный материал, термопласты высокотемпературные, шины металлические. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 3 шт. |
| Аппарат на коленный сустав КОЗ – 03.28.08.09.39 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на коленный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: кожаный, шины металлические шарнирные, изготовлен по индивидуальным слепкам, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 1 шт. |
| Аппарат на всю ногу 1 КОЗ – 03.28.08.09.42 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на коленный и голеностопный суставы, фиксирующий, материалы и комплектующие: кожаный, шины металлические шарнирные, изготовлен по индивидуальным слепкам, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 5 шт. |
| Аппарат на всю ногу 2 КОЗ – 03.28.08.09.42 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на всю ногу, фиксирующий, материалы и комплектующие: слоистый пластик, термопласты высокотемпературные, шины металлические шарнирные, изготовлен по индивидуальным слепкам, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 4 шт. |
| Аппарат на голеностопный сустав КОЗ – 03.28.08.09.37 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на голеностопный сустав с шарниром, фиксирующий. Материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, ППЭ. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 4 шт. |
| Аппарат на нижние конечности и туловище КОЗ – 03.28.08.09.43 ОКПД2 - 32.50.22.129 | Аппарат нижних конечностей на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы с полукорсетом, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т. д.), изготовлен по индивидуальным слепкам, постоянный | Срок службы не менее 1 года Срок гарантии 7 месяцев (для детей инвалидов 4 месяца) | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки | 20 шт. |