Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

Поставка слуховых аппаратов

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 123 дБ, не более 126 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 51 дБ, не более 54 дБ. Диапазон частот – не менее 100 – 5960 Гц. Количество каналов - не менее 4-х. Количество программ прослушивания - не менее 3-х. Кнопка переключения программ – наличие. Регулятор громкости – наличие. Регулировка низких частот – наличие. Регулировка высоких частот – наличие. Регулировка АРУ по выходу – наличие. Шумоподавление – наличие. Встроенное подавление обратной связи – наличие. Нанопокрытие корпуса и внутренних деталей – наличие. Ушной вкладыш – не менее 1 шт. Элемент питания – не менее 1 шт. | 50 |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 133 дБ, не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 65 дБ, не более 71 дБ. Диапазон частот - не менее 100 – 6030 Гц. Количество каналов - не менее 4-х. Количество программ прослушивания - не менее 3-х. Кнопка переключения программ – наличие. Регулятор громкости – наличие. Регулировка низких частот – наличие. Регулировка высоких частот – наличие. Регулировка АРУ по выходу – наличие. Шумоподавление – наличие. Встроенное подавление обратной связи – наличие. Нанопокрытие корпуса и внутренних деталей – наличие. Ушной вкладыш – не менее 1 шт. Элемент питания – не менее 1 шт. | 12 |
| Итого |  |  | 62 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (пункт 4.4, пункт 5.1, пункт 5.2, подпункт 5.5.4, подпункт 5.7.1).

Слуховые аппараты должны иметь регистрационное удостоверение, предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение слуховых аппаратов должны соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (пункт 5.4, раздел 8).

При выдаче слуховых аппаратов, Поставщик обязан осуществить настройку слуховых аппаратов в стационарном пункте выдачи Товара на основании лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г. Чите Забайкальского края или осуществить настройку слуховых аппаратов с привлечением соисполнителей, имеющих лицензию на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г. Чите Забайкальского края.

Настройка слуховых аппаратов осуществляется Поставщиком в случае обращения Получателя за получением Товара в стационарный пункт выдачи, организованный Поставщиком, с согласия Получателя.

В случае обращения Получателей, Поставщик обязан осуществлять дополнительную индивидуальную настройку Товара, в период всего срока действия Контракта.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем  акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика) к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя  по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, пункт приема Получателей, организованный Поставщиком. В течение 7 (семи) дней с даты начала исполнения контракта, Поставщик должен организовать пункт приема Получателей в г. Чите Забайкальского края, для настройки и выдачи слуховых аппаратов Получателям и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта выдачи и настройки слуховых аппаратов. Пункт приема Получателей должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 8 (восьми) часов в день, кроме выходных и праздничных дней. Организованный пункт приема Получателей, должен соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.15 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". При выдаче слуховых аппаратов Поставщик обязан оказать консультативно-практическую помощь Получателям по использованию Товара, обучить Получателей правилам его эксплуатации. В момент выдачи Товара Получателям осуществить индивидуальную настройку слуховых аппаратов.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" ноября 2024 года.

До момента доставки Товара Получателям Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 50 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 12 |
| ИТОГО: |  | 62 |

Поставка товара Получателям осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Получателям осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Дата начала исполнения контракта: дата заключения контракта.

Дата окончания исполнения контракта: «30» декабря 2024 г.

Заказчик устанавливает 2 этапа исполнения контракта:

| Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование Товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- |
| Дата заключения Государственного контракта / 16.12.2024г. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | 25 |
|  | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | 6 |
| Итого по этапу: |  | 31 |
| 01.02.2024г./ 30.12.2024 г. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | 25 |
|  | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | 6 |
| Итого по этапу: |  | 31 |
| Итого по контракту: |  | 62 |

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Справочно: В связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (пункт  4.4, пункт 5.1, пункт 5.2, подпункт 5.5.4, подпункт 5.7.1). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики закупаемых заказчиком слуховых аппаратов. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установил показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик слуховых аппаратов, имеющихся на рынке РФ и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.