Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения ими

в 2024 году.

| Наименование товара КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац полиуретановый 22.19.71.190-00000006 | Противопролежневый матрац полиуретановый должен быть изготовлен из высококачественного пенополиуретана. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые должны гарантировать надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаться независимо друг от друга и точно адаптироваться к форме и анатомии получателя. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Противопролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределение давления за счет специального вязко-эластичного упругого пенополиуритана с эффектом запоминания формы. Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из непромокаемой воздухопроницаемой ткани на трикотажной основе с замком. Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки. В наличии должен быть паспорт, гарантийный талон. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 30 |
|  | Длина: не менее 1600 мм |  |  |
|  | Ширина: не менее 850 мм |  |  |
|  | Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. |  |  |
| Противопролежневый матрац гелевый 22.19.71.190-00000005 | Противопролежневый матрац гелевый должен быть изготовлен из водонепроницаемого натурального вспененного латекса с включенными в его структуру чувствительными элементами. Должна иметься возможность многократной санитарно-гигиенической обработки. Противопролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных заполненных гелевым составом элементов. В наличии должен быть паспорт, гарантийный талон. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 20 |
|  | Длина: не менее 1950 мм |  |  |
|  | Ширина: не менее 850 мм |  |  |
|  | Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. |  |  |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) 22.19.71.190-00000004 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно- двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они должны использоваться в 24-часовом режиме ухода за получателями. Матрацы должны обеспечивать опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым, предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Возможно наличие в противопролежневых матрацах системы отверстий, подсушивающих и охлаждающих покровы пациента Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацевдолжен быть воздух. Матрацы должны комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. В комплект должен ходить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание матраца. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 500 |
|  | длина не менее 1600 мм |  |  |
|  | Ширина не менее 850мм |  |  |
|  | Допустимая нагрузка на матрац не менее 120кг |  |  |
| Противопролежневая подушка полиуретановая 22.19.71.190-00000003 | Противопролежневая подушка полиуретановая должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Противопролежневая подушка должна разгружать поясничный отдел позвоночника, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа». Противопролежневый эффект подушки должен достигаться благодаря специальному вязко-эластичному полиуретану с эффектом запоминания формы. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 20 |
|  | Длина не менее 400 мм; |  |  |
|  | Ширина не менее 390 мм; |  |  |
|  | Допустимая нагрузка на подушку не менее 100 кг. |  |  |
| Противопролежневая подушка гелевая 22.19.71.190-00000002 | Противопролежневая подушка гелевая должна быть предназначена для профилактики и лечения пролежней у пациентов с заболеваниями и повреждениями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела, обеспечивает оптимальное положение туловища, способствуя естественному кровотоку и исключает появление мышечного напряжения при комфортном соотношении тепла и влажности. Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) должен достигаться благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка должна иметь тканевое покрытие (чехол). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 40 |
|  | Длина не менее 400 мм; |  |  |
|  | Ширина не более 430 мм; |  |  |
|  | Максимальная нагрузка на подушку не менее 100 кг. |  |  |
| Противопролежневая подушка воздушная 22.19.71.190-00000001 | Противопролежневая подушка должна представлять собой ячейки, в которых должен циркулировать воздух, концентрируясь по углам подушки, тем самым запоминая анатомическую форму тела. Должно быть плавное перетекание воздуха между ячейками. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 90 |
|  | Длина не менее 400 мм |  |  |
|  | Ширина не более 430 мм |  |  |
|  | Максимальная нагрузка на подушку не менее 100 кг |  |  |

Количество -  700 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара

Товар предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с различными заболеваниями и повреждениями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела.

Товар должен снижать действие факторов, способствующих возникновению пролежней, таких как давление костей организма на мягкие ткани, влажность и трение в области давления, приводящие к нарушению трофики кожных покровов и созданию благоприятной среды для размножения патогенных микроорганизмов.

Товар должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминалогия» и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия». ГОСТР 57769 – 2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры». ГОСТ Р 70056 – 2022 «Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия».

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке товара

На товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид товара. При этом каждый товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок  гарантийного  ремонта  со  дня  обращения  получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Дополнительные условия

Участник должен поставить по контракту Товар, соответствующий требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на противопролежневые матрацы и противопролежневые подушки обязательно.

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).