Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году

- Предмет Контракта

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году.

- Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функций выделения. Термины и определения. Классификация».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

3. Требования к безопасности товара

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и Российской Федерации.

4. Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при   наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования на русском языке;

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (остаточный срок годности на момент выдачи должен быть не менее декабря 2024 года).

Товар является медицинским изделием, подлежащим государственной регистрации, в связи с чем Поставщик в день проведения выборочной проверки Товара представляет Заказчику заверенные копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

6. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 15 ноября 2024 года (включительно). Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В цену Контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта не менее 100% общего количества в соответствии со следующим календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год <*> | Количество (шт.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | 828 |  |
| 2 | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | 10 |  |
| 3 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | 5040 |  |
| 4 | 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | 150 |  |
| 5 | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | 50 |  |
| ИТОГО: | 6078 |  |

7.  Место, условия, и сроки (периоды) поставки

Место поставки – Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Калининградской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н (ред. от 15.12.2022) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Срок действия государственного контракта по 27.12.2024 года.

В цену контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара

| Наименование услуги (с учетом кода ТСР по Приказу Минтруда России № 86н) / Наименование по КТРУ | Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара | Количество Товара, шт. |
| --- | --- | --- |
| 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования/32.50.13.190-00006893- Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный длительного пользования Фолея должен быть различных размеров от 6 мм по 28 мм (включительно) (в соответствии с потребностью Получателей) – указать конкретные размеры, с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника, материал мягкий латекс, стерильный.* | 828 |
| 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования/32.50.13.190-00006892- Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | Катетер уретральный постоянного пользования Фолея должен быть различных размеров от 6 мм по 28 мм (включительно) (в соответствии с потребностью Получателей) – указать конкретные размеры, с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника, материал мягкий латекс, стерильный.* | 10 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостомы/32.50.13.110-00003234- Катетер дренажный надлобковый | Катетер для эпицистостомы Фолея или Пецера должен быть различных размеров от 6 мм по 30 мм (включительно) (в соответствии с потребностью Получателей) – указать конкретные размеры, с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника, материал мягкий латекс, стерильный.* | 5040 |
| 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии/32.50.13.110-00003233- Катетер нефростомический | Система (с катетером) для нефротомии.* | 150 |
| 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы. | 50 |
| ИТОГО |  | 6078 |

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать Товар.