Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку технических средств реабилитации — подгузников для детей в 2023 году.

Предмет Государственного контракта — поставка технических средств реабилитации — подгузников для детей в 2023 году, в количестве – 52 844 штук.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол - во (штук) |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для детей | Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать разверстке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканного материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи, Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с супер абсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники детские должны иметь водонепроницаемые защитные барьеры по бокам. Наружный слой детского подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Фиксация подгузника в нужном положении осуществляется с помощью застежки типа «липучки» | 52 844 в т.ч. |
|  | 22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг | 700 |
|  | 22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг | 35 952 |
|  | 22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 16 192 |

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам

К абсорбирующему белью относятся подгузники, как средства реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 30 Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений), ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

3.Требования к качеству товара.

Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

4.Требования к безопасности товара.

Абсорбирующее белье – подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий

5.Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия;

- страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением - номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование подгузников должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке грузов по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

6. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Остаточный срок годности подгузников – не менее 12 месяцев с даты заключения государственного контракта. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР.

7.Место, условия поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные соответствующими документами.

Срок поставки Товара в соответствии с Приложением № 3 «Календарный план» государственного контракта.