**Техническое задание**

**на поставку специальных средств по уходу за кожей вокруг стомы (очиститель для кожи во флаконе, очиститель для кожи в форме салфеток) в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование по КТРУ / наименование товара** | **наименование технического средства реабилитации (изделий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н** | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по подачи характеристик товара | **Кол-во, шт.** |
| **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** |
| **Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл/ Очиститель для кожи во флаконе** | **21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл** | Описание функциональных и технических характеристик | Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы, фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс. | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** | **2240** |
| Объем фасовки: флакон | **не менее** **180 мл** (**включительно)**. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| **Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт/**  **Очиститель для кожи в форме салфеток** | **21-01-36**  **Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.** | Описание функциональных и технических характеристик | Средство для профилактики развития контактного дерматита. Защищает кожу от механических повреждений и агрессивного действия каловых масс и мочи. Каждая салфетка упакована в специальный индивидуальный блистер с обозначением срока годности и названия средства. | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** | **2520** |
| Количество в упаковке | **не менее 30 штук (включительно).** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| **ИТОГО** | | | | | **4760** |

**Требования к качеству товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Клеевой слой из полимерных материалов: гидрокооидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами.

**Требования к безопасности товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к упаковке и маркировке товара**

Специальные средства при нарушении функций выделения (калоприемники, средства ухода при недержании кала), (далее – Товар) **должны иметь действующие регистрационные удостоверения**, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Маркировка специальных средств должна включать: товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии); дату (месяц, год) изготовления (при наличии); срок годности (при наличии); штриховой код (при наличии).

Поставляемый товар должен быть новым и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Упаковка поставляемых товаров (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров (продукции) при транспортировке. Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку предоставленных гарантий качества на товар**

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. N 107н.

Поставщик передает Получателям Товар срок годности, которого на момент передачи составляет не менее 1 года до окончания срока годности, установленного производителем.

**Срок поставки Товара - с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по "09" августа 2023 года (включительно).**

**Место поставки -** согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=ED49F76BD081E8646C1E48546C9CAEBBE05C5E3EC30D8A88AAD424CCE08B14C4E5083B7DD9FC8C6D0873C34C9Ay5L7L) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1. [↑](#footnote-ref-1)