**Техническое задание**

**На поставку специальных средств при нарушении функций выделения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Объем закупки (шт.)** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Повязка перистомная/околораневая - 32.50.50.000-00000274(Крем защитный в тубе, не менее 60 мл) | Водоотталкивающий крем для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного отделяемого, мочи, гноя для увлажнения сухой раздраженной кожи и восстановления нормального рН кожи, содержит циклометикон.Крем защитный в тубе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 800 | 491,67 | 885 006,00 |
| 2 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное - 32.50.50.000-00000303(Защитная пленка в форме салфеток,не менее 30 шт.) | Защитная пленка - прозрачная жидкость, при нанесении на кожу и высыхании образующая на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-/уроприемников. Защитная пленка нанесена на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке, показана для защиты кожи вокруг стомы или свища от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений. Защитная пленка в форме салфеток соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 40 000 | 23,67 | 946 800,00 |
| 3 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетеры мочеточниковые для уретерокутанеостомы различных размеров. Размер катетеров определяется индивидульно по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя.Катетеры мочеточниковые для уретерокутанеостомы соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».  | 16 | 5 550,00 | 88 800,00 |
| **Итого** |  | 41 816 | - | 1 920 606,00 |

**Объем закупки:** 41 816 шт.

**Начальная (максимальная) цена** составляет 1 920 606 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.

**Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

**Место поставки товара:** г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» ноября 2024.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.