Описание объекта закупки

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это кало- и мочеприемники (различных модификаций и размеров) и вспомогательные принадлежности к ним.

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации: 09 24, 09 27, 09 21.

Общие технические и функциональные требования к качеству и безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

При необходимости размер специальных средств при нарушении функции выделения должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

Материалы, применяемые для изготовления изделий медицинского назначения не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у пользователей при соприкосновении с открытыми участками кожи и слизистой оболочкой.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе не были восстановлены потребительские свойства).

Товар поставляется в упаковке производителя. Каждая трубка или катетер, поставляемые в стерильном виде, должны находиться в индивидуальной упаковке. Упаковка должна служить микробиологическим барьером. Упаковка должна обеспечивать асептическое извлечение содержимого и исключать возможность повторной герметизации содержимого без указания на то, что упаковка была уже нарушена.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.                              При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка Товара должна содержать следующую информацию:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Требования к месту, срокам и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения

Поставка товара осуществляется по согласованию с Получателем/представителем на территории Свердловской области: по месту проживания получателя, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки товара Получателям: по 01 декабря 2023 года

Количество: 16 972 шт.

| № п/п | Наименование изделия | - Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации, мужской | Одноразовый лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовленный из термостабильного полиуретана (ПУ), не содержащего фталатов, с 2-х слойным покрытием из поливинилпирролидона (ПВП), готовый к применению и не требующий дополнительной активации водой. Катетер стерильный находится в индивидуальной герметичной упаковке, содержащей 0,9% водный раствор хлорида натрия (NaCl). Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком-мочеприемником. Лубрицированный катетер имеет длину 40 см – мужской. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон. Упаковка катетера фольгированная, имеет диск-фиксатор для крепления к стационарной поверхности и пластиковое кольцо для вскрытия. | 6277 |
| 2 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (мужской) | Катетеры для самокатетеризации различных размеров, покрытые гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, стерильные, одноразовые, мужские. | 9962 |
| 3 | Катетер уретральный для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостом различных размеров: - предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур. | 6 |
| 4 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремни для дополнительной фиксации мешков для сбора мочи (дневных) на ноге, обеспечивающие его комфортное незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке должно находиться 2 ремешка для фиксации верхней и нижней части мочеприемника. | 50 |
| 5 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным раствором в индивидуальной упаковке. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Не менее 30 штук в упаковке. | 300 |
| 6 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 мл. | 27 |
| 7 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе (не менее 60 г.), шт. | Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника (уроприемника), выравнивания кожи вокруг стомы, заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Консистенция пасты – гладкая, однородная мазеподобная масса. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 г. | 10 |
| 8 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, (не менее 25 г), шт. | Пудра (порошок) абсорбирующая - абсорбирующее средство для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области. Образует защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется калоприемник (уроприемник). Объем одного тюбика должен быть не менее 25 г. | 10 |
| 9 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Салфетки в индивидуальной упаковке. Не менее 30 штук в упаковке. | 330 |