**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов в 2023 году.

1. **Наименование, характеристики и количество специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов (далее – Товар)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделия) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1 | Калоприёмник закрытый , многокомпонентный с плоской платиной | 32.50.13.190-00006903 | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый | Калоприемник для кишечной стомы закрытыго типа (не дренируемый), многокомпонентный, в составе - 1 пластина и 6 мешков, с комплементарным фланцевым соединением. |  |
| Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным бумажным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Должна иметь следующий размерный ряд:  - диаметр фланца не менее 40 мм и не более 50 мм;  - диаметр фланца не менее 50 мм и не более 60 мм;  - диаметр фланца не менее 60 мм и не более 70 мм;  - диаметр фланца не менее 70 мм и не более 80 мм;  - диаметр фланца не менее 80 мм и не более 90 мм; | 6660 |
| Мешок закрытого типа (не дренируемый) для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, непрозрачного материала (плёнки), с односторонним или двухсторонним нетканым покрытием, с фильтром.  Диаметр фланца мешка должен строго соответствовать диаметру фланца адгезивной пластины. | 39960 |

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 октября 2023 года. |
| 1. **Срок поставки Товара** |
| С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, в объеме, указанном в каждом реестре получателей Товара, и до 30 сентября 2023 года.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| 1. **Условия и порядок поставки Товара** |
| Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Москвы и Московской области, право выбора одного из способов получения Товара:  по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.  Качество изготавливаемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:  - ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».  Товар должен быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.  Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Требования отсутствуют. |